S.C. ENERGOMUR S.A.                                                                                                                                   Anexa nr. 2 la Referatul nr. 4369/08.05.2007

Compartiment gestionare active

VIZAT:

DIRECTOR TEHNIC,

ing. Bota Zoltan

LISTA

porţiunilor de canal termic din cadrul reţelelor termice exterioare propuse pentru a fi scoase din funcţiune

şi modalitatea de valorificare a acestora

domeniul public al Consiliului Local

| Nr. crt. | Denumire mjloc fix/ Locul unde se află | Nr. inventar | Anul punerii în funcţiune | Lungime canal termic ml | Valoare de inventar | Valoare amortizată | Modalitatea de valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reţele termice exterioare CT. Tudor Vladimirescu nr. 8 Traversare B-dul Pandurilor nr. 90 Dn159–120ml ;60ml –2 1/2”,60ml 11/2” | 22911 | 1985 | 60 | 1.034 Diminuare valoare | 552 | Deşeu fier – 1.990 kg Recuperare: -ţeavă 2 1/2” – 18 ml - ţeavă 1 1/2” – 15 ml |
| 2 | Reţele termice exterioare CT. Tudor Vladimirescu nr. 9 Traversare B-dul Pandurilor nr. 71 Dn114 – 280ml ;140ml – 2 ”, 140ml – 1 1/4” | 23410 | 1987 | 140 | 3.093 Diminuare valoare | 1.640 | Deşeu fier – 2.630 kg Recuperare: ţeavă 2 ” – 42 ml ţeavă 1 1/4” – 56 ml |
| 3 | Reţele termice exterioare CT. Tudor Vladimirescu nr. 9 Traversare B-dul Pandurilor nr. 62 Dn159 –80ml ;40ml –2 1/2 ”,40ml –11/2” | 23011 | 1985 | 40 | 1.527 Diminuare valoare | 815 | Deşeu fier – 1.310 kg Recuperare: ţeavă 2 1/2 ” – 12 ml ţeavă 1 1/2” – 16 ml |
| 4 | Reţele termice exterioare CT. Tudor Vladimirescu nr. 10 Traversare B-dul Pandurilor nr. 21 Dn114 – 60ml ;30ml – 2 ”,30ml – 11/4” | 23915 | 1990 | 30 | 370 Diminuare valoare | 194 | Deşeu fier – 560 kg Recuperare: ţeavă 2 ” – 9 ml ţeavă 1 1/4” – 12 ml |
| 5 | Reţele termice exterioare CT. Tudor Vladimirescu nr. 10 Traversare B-dul Pandurilor nr. 43 Dn219 – 54ml ;27ml – 3 ”,27ml – 2” | 23159 | 1986 | 27 | 880 Diminuare valoare | 614 | Deşeu fier – 1.440 kg Recuperare: ţeavă 3 ” – 8 ml ţeavă 2” – 10 ml |
| 6 | Reţele termice exterioare CT. Tudor Vladimirescu nr. 7 Traversare B-dul 1 Dec. 1918 nr. 224 Dn159– 108ml ;54ml – 3 ”,54ml –11/4” | 22326 | 1983 | 54 | 1.615 Diminuare valoare | 872 | Deşeu fier – 1.800 kg Recuperare: ţeavă 3 ” – 16 ml ţeavă 1 1/4” – 22 ml |
| 7 | Reţele termice exterioare CT. Tudor Vladimirescu nr. 11 Traversare B-dul 1 Dec. 1918 nr. 21 Dn114– 140ml ;70ml – 2 ”,70ml –11/4” | 23831 | 1989 | 70 | 5.636 Diminuare valoare | 2.960 | Deşeu fier – 1.310 kg Recuperare: ţeavă 2 ” – 20 ml ţeavă 1 1/4” – 30 ml |
| 8 | Reţele termice exterioare CT. Secuilor Martiri Traversare B-dul 22 Dec. 1989 nr. 26 Dn219 – 80ml; 40ml – 3”, 40ml – 2” | 21141 | 1964 | 40 | 63 Diminuare valoare | 39 | Deşeu fier – 2.250 kg |
| 9 | Reţele termice exterioare CT. Secuilor Martiri Modificare traseu Sec.Martiri nr.10-12 Dn114 –50ml; 25ml –21/2”,25ml -11/2” | 21140 | 1964 | 25 | 54 Diminuare valoare | 33 | Deşeu fier – 550 kg |
| 10 | Reţele termice exterioare CT. Păcii Traversare B-dul 22 Dec. 1989 nr. 12 Dn159 – 80ml; 40ml ; 21/2”, 40ml – 11/2” | 21609 | 1979 | 40 | 721 Diminuare valoare | 397 | Deşeu fier – 1.310 kg Recuperare: ţeavă 2 1/2 ” – 12 ml ţeavă 1 1/2” – 16 ml |
|  | TOTAL |  |  |  | 14.993 | 8.116 |  |

ŞEF COMPARTIMENT,

ing. Racz Mărioara