## Sheet2
Anexa nr. 1 la referatul nr. 6427/28.05.2008
SC. ENERGOMUR S.A..
COMPARTIMENTUL GESTIONARE ACTIVE | [9 empty] | VIZAT
[9 empty] | DIRECTOR TEHNIC |  | DIRECTOR TEHNIC
ing. Bota Zoltan
L I S T A
|  | mijloacelor fixe amortizate parţial şi integral propuse a fi scoase din funcţiune | mijloacelor de transport propuse pentru a fi valorificate
domeniul privat al CONSILIULUI LOCAL
Nr | Denumirea mijlocului fix |  |  | Cod | Numar | Anul | Secţia/ | Valoare |  |  | Valoare | Locul unde
crt. |  |  |  | clasificare | inventar | punerii | gestiunea | de inventar |  |  | amortizată | se află
[6 empty] | in funcţ. |  |  |  |  | 2008-04-30
1 | Instalaţii termice |  |  | 1.9.2.2. | 21455 | 1977 | C33 | 24729 |  | 222 | 19606.6 | CT.Palatul Culturii
2 | Instalaţii gaz |  |  | 1.9.3. | 21456 | 1977 | C33 | 161 |  |  | 161 | CT.Palatul Culturii
3 | Instalaţii apă canal |  |  | 1.8.7. | 21457 | 1977 | C33 | 420 |  |  | 420 | CT.Palatul Culturii
4 | Instalaţii electrice |  |  | 1.7.2.1. | 21458 | 1977 | C33 | 21982 |  |  | 18791.56 | CT.Palatul Culturii
5 | Instalaţii termoficare contorizare |  |  | 1.9.3. | 23502 | 1987 | C33 | 7500 |  |  | 6897.68 | CT.Palatul Culturii
6 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3701 | 1977 | C33 | 22500 |  |  | 21127.64 | CT.Palatul Culturii
7 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3702 | 1977 | C33 | 22500 |  |  | 21128.64 | CT.Palatul Culturii
8 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3703 | 1977 | C33 | 22500 |  |  | 21128.79 | CT.Palatul Culturii
9 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3704 | 1977 | C33 | 174 |  |  | 174 | CT.Palatul Culturii
10 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3705 | 1977 | C33 | 197 |  |  | 197 | CT.Palatul Culturii
11 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3706 | 1977 | C33 | 196 |  |  | 196 | CT.Palatul Culturii
12 | Instalaţie dedurizare tip C |  |  | 2.1.24.4. | 342011 | 1982 | C33 | 222 |  |  | 222 | CT.Palatul Culturii
13 | Vas acumulare |  |  | 2.1.17.b. | 340066 | 1971 | C33 | 1 |  |  | 1 | CT.Palatul Culturii
14 | Pompă Cerna |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341270 | 1977 | C33 | 10 |  |  | 10 | CT.Palatul Culturii
15 | Pompă Cerna |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341271 | 1977 | C33 | 10 |  |  | 10 | CT.Palatul Culturii
16 | Pompă Lotru |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341272 | 1977 | C33 | 2.5 |  |  | 2.5 | CT.Palatul Culturii
17 | Pompă Lotru |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341273 | 1977 | C33 | 2.5 |  |  | 2.5 | CT.Palatul Culturii
18 | Pompă Criş |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341274 | 1977 | C33 | 2 |  |  | 2 | CT.Palatul Culturii
19 | Pompă Sadu |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341275 | 1977 | C33 | 2.5 |  |  | 2.5 | CT.Palatul Culturii
20 | Pompă Sadu |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341276 | 1977 | C33 | 2.5 |  |  | 2.5 | CT.Palatul Culturii
21 | Pompă Sadu |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341283 | 1977 | C33 | 4 |  |  | 4 | CT.Palatul Culturii
22 | Pompă Sadu |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341286 | 1977 | C33 | 5.5 |  |  | 5.5 | CT.Palatul Culturii
23 | Compresor ECR |  |  | 2.1.16.4.1. | 30291 | 1996 | C33 | 395 |  |  | 395 | CT.Palatul Culturii
24 | Boiler vertical |  |  | 2.1.6.1.1.a. | 24315 | 1999 | C33 | 6500 |  |  | 5436.92 | CT.Palatul Culturii
25 | Instalaţii aferente |  |  | 1.9.3. | 21030 | 1976 | C31 | 6000 |  |  | 5397.68 | CT. Bartok Bela
26 | Instalaţii electrice |  |  | 1.7.2.1. | 21032 | 1973 | C31 | 117 |  |  | 117 | CT. Bartok Bela
27 | Instalaţii aferente staţie de hidrofor |  |  | 1.8.1.3. | 21034 | 1973 | C31 | 6000 |  |  | 5245.48 | CT. Bartok Bela
28 | Instalaţii aferente staţie de hidrofor |  |  | 1.8.1.3. | 21036 | 1973 | C31 | 10000 |  |  | 8735.56 | CT. Bartok Bela
29 | Instalaţii sanitare |  |  | 1.8.6. | 21033 | 1973 | C31 | 3 |  |  | 3 | CT. Bartok Bela
30 | Vas acumulare |  |  | 2.1.17.b. | 340065 | 1971 | C31 | 1 |  |  | 1 | CT. Bartok Bela
31 | Pompă CR 65 |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341905 | 1982 | C31 | 13 |  |  | 13 | CT. Bartok Bela-PT U1
32 | Pompă Sadu |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 342250 | 1982 | C31 | 8 |  |  | 8 | CT. Bartok Bela
33 | Pompă CR 50 |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 343798 | 1990 | C31 | 37 |  |  | 37 | CT. Bartok Bela-PT T3
34 | Pompă CR 50 |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 343799 | 1990 | C31 | 33 |  |  | 33 | CT. Bartok Bela-PT T3
35 | Pompă centrifugă CR 50 |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 343800 | 1990 | C31 | 37 |  |  | 37 | CT. Bartok Bela-PT T3
36 | Pompă CR 50 |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 343982 | 1991 | C31 | 5 |  |  | 5 | CT. Bartok Bela-PT T3
37 | Pompă AN |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 344148 | 1993 | C31 | 4 |  |  | 4 | CT. Bartok Bela-PT T4
38 | Pompă Cerna |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34793 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
39 | Pompă Cerna |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34794 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
40 | Pompă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34796 | 1976 | C31 | 3 |  |  | 3 | CT. Bartok Bela
41 | Pompă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34797 | 1976 | C31 | 2 |  |  | 2 | CT. Bartok Bela
42 | Pompă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34798 | 1976 | C31 | 2 |  |  | 2 | CT. Bartok Bela
43 | Pompă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34799 | 1976 | C31 | 2 |  |  | 2 | CT. Bartok Bela
44 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34804 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
45 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34805 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
46 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34806 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
47 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34807 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
48 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34812 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela-PT T3
49 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34813 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela-PT T3
50 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34814 | 1973 | C31 | 1 |  |  | 1 | CT. Bartok Bela
51 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34817 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela-PT T4
52 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34818 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela-PT T4
53 | Tablou de distribuţie |  |  | 2.2.8. | 45351 | 1973 | C31 | 1 |  |  | 1 | CT. Bartok Bela
54 | Pompă încălzire |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 30161/G | 1996 | C31 | 3 |  |  | 3 | CT. Bartok Bela-PT U1
55 | Contoare pentru apă şi energie |  |  | 2.2.4.2. | 44296 | 1996 | C31 | 23 |  |  | 23 | CT. Bartok Bela-PT Filimon
56 | Pompă ACV |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 30287 | 1996 | C31 | 15 |  |  | 15 | CT. Bartok Bela-PT T4
57 | Canal de fum |  |  | 1.1.2.1. | 13423 | 2003 | C31 | 32500 |  |  | 14042.64 | CT. Bartok Bela
58 | Instalaţii termice |  |  | 1.9.2.1. | 13424 | 2003 | C31 | 50000 |  |  | 22089.24 | CT. Bartok Bela
59 | Instalaţii gaz |  |  | 1.9.3. | 13425 | 2003 | C31 | 30000 |  |  | 14506.88 | CT. Bartok Bela
60 | Instalaţii de încălzire |  |  | 1.9.2.1. | 13501 | 2005 | C31 | 2625 |  |  | 306.24 | CT. Bartok Bela
61 | Instalaţii electrice |  |  | 1.7.2.1. | 13502 | 2005 | C31 | 36984 |  |  | 9537.55 | CT. Bartok Bela
62 | Mijloace de depozitare a apei 8 buc. |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 30155 | 1996 | C61 | 104 |  |  | 104 | CT. Bartok Bela-PT Filimon
63 | Pompe centrifuge 10 buc. |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 30156 | 1996 | C61 | 125 |  |  | 125 | CT. Bartok Bela-PT Filimon
| TOTAL | [6 empty] | 304671.5 |  |  | 196330.6
ŞEF COMPARTIMENT G.A.,
[8 empty] | sing. Racz Mărioara | sing. Racz Mărioara
Anexa nr. 2 la referatul nr. 6427/28.05.2008
SC. ENERGOMUR S.A..
COMPARTIMENTUL GESTIONARE ACTIVE | [9 empty] | VIZAT
[9 empty] | DIRECTOR TEHNIC |  | DIRECTOR TEHNIC
ing. Bota Zoltan
L I S T A
|  | mijloacelor fixe amortizate integral şi parţial propuse a fi scoase din funcţiune | mijloacelor de transport propuse pentru a fi valorificate
şi propuse în vederea valorificării
domeniul privat al CONSILIULUI LOCAL
Nr | Denumirea mijlocului fix |  |  | Cod | Numar | Anul | Secţia/ | Valoare |  |  | Valoare
crt. |  |  |  | clasificare | inventar | punerii | gestiunea | de inventar |  |  | amortizată | Cantitatea şi
[6 empty] | în funct. |  |  |  |  | 2008-04-30 | tipul deşeului
1 | Instalaţii termice |  |  | 1.9.2.2. | 21455 | 1977 | C33 | 24729 |  | 222 | 19606.6 | CT.Palatul Culturii
| distribuitor: Dn 300 - 8 ml.; | [10 empty] | deşeu fier - 300 kg
Dn 200 - 8 ml
2 | Instalaţii gaz |  |  | 1.9.3. | 21456 | 1977 | C33 | 161 |  |  | 161 | CT.Palatul Culturii
| Dn 114 - 8 ml | [10 empty] | deşeu fier - 41 kg
3 | Instalaţii apă canal |  |  | 1.8.7. | 21457 | 1977 | C33 | 420 |  |  | 420 | CT.Palatul Culturii
| 1/2"- 3ml., tub fontă 110 -10 ml | [10 empty] | deşeu irecuperabil
4 | Instalaţii electrice |  |  | 1.7.2.1. | 21458 | 1977 | C33 | 21982 |  |  | 18791.56 | CT.Palatul Culturii
deşeu irecuperabil
5 | Instalaţii termoficare contorizare |  |  | 1.9.3. | 23502 | 1987 | C33 | 7500 |  |  | 6897.68 | CT.Palatul Culturii
| Contor Dn 150 1 buc. | [10 empty] | deşeu fier - 80 kg
6 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3701 | 1977 | C33 | 22500 |  |  | 21127.64 | CT.Palatul Culturii
deşeu fier - 3.960 kg
7 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3702 | 1977 | C33 | 22500 |  |  | 21128.64 | CT.Palatul Culturii
deşeu fier - 3.960 kg
8 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3703 | 1977 | C33 | 22500 |  |  | 21128.79 | CT.Palatul Culturii
deşeu fier - 3.960 kg
9 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3704 | 1977 | C33 | 174 |  |  | 174 | CT.Palatul Culturii
deşeu fier - 3.960 kg
10 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3705 | 1977 | C33 | 197 |  |  | 197 | CT.Palatul Culturii
deşeu fier - 3.960 kg
11 | Cazan PAG 25 |  |  | 2.1.16.1. | 3706 | 1977 | C33 | 196 |  |  | 196 | CT.Palatul Culturii
deşeu fier - 3.960 kg
12 | Instalaţie dedurizare tip C |  |  | 2.1.24.4. | 342011 | 1982 | C33 | 222 |  |  | 222 | CT.Palatul Culturii
| filtru tip C Dn 600 | [10 empty] | deşeu fier -150 kg
dizolvator de sare Dn 400
13 | Vas acumulare |  |  | 2.1.17.b. | 340066 | 1971 | C33 | 1 |  |  | 1 | CT.Palatul Culturii
| 5000 l | [10 empty] | deşeu fier -674 kg
14 | Pompă Cerna |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341270 | 1977 | C33 | 10 |  |  | 10 | CT.Palatul Culturii
| Cerna 200 | [10 empty] | deşeu fontă - 35 kg
15 | Pompă Cerna |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341271 | 1977 | C33 | 10 |  |  | 10 | CT.Palatul Culturii
| Cerna 200 | [10 empty] | deşeu fontă - 35 kg
16 | Pompă Lotru |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341272 | 1977 | C33 | 2.5 |  |  | 2.5 | CT.Palatul Culturii
| Lotru 65 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
17 | Pompă Lotru |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341273 | 1977 | C33 | 2.5 |  |  | 2.5 | CT.Palatul Culturii
| Lotru 65 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
18 | Pompă Criş |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341274 | 1977 | C33 | 2 |  |  | 2 | CT.Palatul Culturii
| Criş 65 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
19 | Pompă Sadu |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341275 | 1977 | C33 | 2.5 |  |  | 2.5 | CT.Palatul Culturii
| Sadu 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
20 | Pompă Sadu |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341276 | 1977 | C33 | 2.5 |  |  | 2.5 | CT.Palatul Culturii
| Sadu 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
21 | Pompă Sadu |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341283 | 1977 | C33 | 4 |  |  | 4 | CT.Palatul Culturii
| Sadu 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
22 | Pompă Sadu |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341286 | 1977 | C33 | 5.5 |  |  | 5.5 | CT.Palatul Culturii
| Sadu 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
23 | Compresor ECR |  |  | 2.1.16.4.1. | 30291 | 1996 | C33 | 395 |  |  | 395 | CT.Palatul Culturii
| ECR 350 | [10 empty] | deşeu fier -30 kg
24 | Boiler vertical |  |  | 2.1.6.1.1.a. | 24315 | 1999 | C33 | 6500 |  |  | 5436.92 | CT.Palatul Culturii
| 2000 l | [10 empty] | deşeu fier -452 kg
25 | Instalaţii aferente |  |  | 1.9.3. | 21030 | 1976 | C31 | 6000 |  |  | 5397.68 | CT. Bartok Bela
| Dn 300 - 5 ml; Dn 200 - 6 ml | [10 empty] | deşeu fier -253 kg
26 | Instalaţii electrice |  |  | 1.7.2.1. | 21032 | 1973 | C31 | 117 |  |  | 117 | CT. Bartok Bela
deşeu irecuperabil
27 | Instalaţii aferente staţie de hidrofor |  |  | 1.8.1.3. | 21034 | 1973 | C31 | 6000 |  |  | 5245.48 | CT. Bartok Bela PT T3
| 4" - 4 ml | [10 empty] | deşeu fier -21 kg
28 | Instalaţii aferente staţie de hidrofor |  |  | 1.8.1.3. | 21036 | 1973 | C31 | 10000 |  |  | 8735.56 | CT. Bartok Bela PT T4
| 4" - 4 ml | [10 empty] | deşeu fier -21 kg
29 | Instalaţii sanitare |  |  | 1.8.6. | 21033 | 1973 | C31 | 3 |  |  | 3 | CT. Bartok Bela
deşeu irecuperabil
30 | Vas acumulare |  |  | 2.1.17.b. | 340065 | 1971 | C31 | 1 |  |  | 1 | CT. Bartok Bela
| 5000 l | [10 empty] | deşeu fier -674 kg
31 | Pompă CR 65 |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 341905 | 1982 | C31 | 13 |  |  | 13 | CT. Bartok Bela-PT U1
| Criş 65 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
32 | Pompă Sadu |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 342250 | 1982 | C31 | 8 |  |  | 8 | CT. Bartok Bela
| Sadu 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
33 | Pompă CR 50 |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 343798 | 1990 | C31 | 37 |  |  | 37 | CT. Bartok Bela-PT T3
| Criş 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 12 kg
34 | Pompă CR 50 |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 343799 | 1990 | C31 | 33 |  |  | 33 | CT. Bartok Bela-PT T3
| Criş 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 12 kg
35 | Pompă centrifugă CR 50 |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 343800 | 1990 | C31 | 37 |  |  | 37 | CT. Bartok Bela-PT T3
| Criş 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 12 kg
36 | Pompă CR 50 |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 343982 | 1991 | C31 | 5 |  |  | 5 | CT. Bartok Bela-PT T3
| Criş 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 12 kg
37 | Pompă AN |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 344148 | 1993 | C31 | 4 |  |  | 4 | CT. Bartok Bela-PT T4
| AN 80 | [10 empty] | deşeu fontă - 8 kg
38 | Pompă Cerna |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34793 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
| Cerna 150 | [10 empty] | deşeu fontă - 20 kg
39 | Pompă Cerna |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34794 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
| Cerna 150 | [10 empty] | deşeu fontă - 20 kg
40 | Pompă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34796 | 1976 | C31 | 3 |  |  | 3 | CT. Bartok Bela
| Cerna 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
41 | Pompă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34797 | 1976 | C31 | 2 |  |  | 2 | CT. Bartok Bela
| Cerna 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
42 | Pompă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34798 | 1976 | C31 | 2 |  |  | 2 | CT. Bartok Bela
| Cerna 65 | [10 empty] | deşeu fontă - 17 kg
43 | Pompă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34799 | 1976 | C31 | 2 |  |  | 2 | CT. Bartok Bela
| Cerna 65 | [10 empty] | deşeu fontă - 17 kg
44 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34804 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
| Criş 200 | [10 empty] | deşeu fontă - 35 kg
45 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34805 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
| Criş 200 | [10 empty] | deşeu fontă - 35 kg
46 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34806 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
| Criş 200 | [10 empty] | deşeu fontă - 35 kg
47 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34807 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela
| Criş 200 | [10 empty] | deşeu fontă - 35 kg
48 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34812 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela-PT T3
| ACV | [10 empty] | deşeu fontă - 8 kg
49 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34813 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela-PT T3
| ACV | [10 empty] | deşeu fontă - 8 kg
50 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34814 | 1973 | C31 | 1 |  |  | 1 | CT. Bartok Bela
| ACV | [10 empty] | deşeu fontă - 8 kg
51 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34817 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela-PT T4
| ACV | [10 empty] | deşeu fontă - 8 kg
52 | Pompă centrifugă |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 34818 | 1973 | C31 | 0.5 |  |  | 0.5 | CT. Bartok Bela-PT T4
| Criş 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 12 kg
53 | Tablou de distribuţie |  |  | 2.2.8. | 45351 | 1973 | C31 | 1 |  |  | 1 | CT. Bartok Bela
deşeu irecuperabil
54 | Pompă încălzire |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 30161/G | 1996 | C31 | 3 |  |  | 3 | CT. Bartok Bela-PT U1
| Criş 65 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
55 | Contoare pentru apă şi energie |  |  | 2.2.4.2. | 44296 | 1996 | C31 | 23 |  |  | 23 | CT. Bartok Bela-PT Filimon
| Contor Dn 200 1 buc. | [10 empty] | deşeu fier - 115 kg
56 | Pompă ACV |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 30287 | 1996 | C31 | 15 |  |  | 15 | CT. Bartok Bela-PT T4
| ACV | [10 empty] | deşeu fontă - 8 kg
57 | Canal de fum |  |  | 1.1.2.1. | 13423 | 2003 | C31 | 32500 |  |  | 14042.64 | CT. Bartok Bela
| 0,70*0,60, lungime 8 ml | [10 empty] | deşeu irecuperabil
58 | Instalaţii termice |  |  | 1.9.2.1. | 13424 | 2003 | C31 | 50000 |  |  | 22089.24 | CT. Bartok Bela
| Dn 219 - 15 ml | [10 empty] | deşeu fier - 656 kg
Dn 159 - 21 ml
Dn 133 - 8 ml
Dn 108 - 2 ml; Dn 76 - 14 ml
59 | Instalaţii gaz |  |  | 1.9.3. | 13425 | 2003 | C31 | 30000 |  |  | 14506.88 | CT. Bartok Bela
| Dn 108 - 6 ml | [10 empty] | deşeu fier - 40 kg
60 | Instalaţii de încălzire |  |  | 1.9.2.1. | 13501 | 2005 | C31 | 2625 |  |  | 306.24 | CT. Bartok Bela
| Dn 50 - 8 ml | [10 empty] | deşeu fier - 28 kg
61 | Instalaţii electrice |  |  | 1.7.2.1. | 13502 | 2005 |  | 36984 |  |  | 9537.55 | CT. Bartok Bela
deşeu irecuperabil
62 | Mijloace de depozitare a apei 8 buc. |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 30155 | 1996 |  | 104 |  |  | 104 | CT. Bartok Bela-PT Filimon
| recipient hidrofor - 2000 l | [10 empty] | deşeu fier - 320 kg
| recipient hidrofor - 2000 l | [10 empty] | deşeu fier - 320 kg
| vas tampon - 1500 l | [10 empty] | deşeu fier - 287 kg
| rezervor acc - 5000 l | [10 empty] | deşeu fier - 674 kg
| rezervor acc - 5000 l | [10 empty] | deşeu fier - 674 kg
| rezervor acc - 5000 l | [10 empty] | deşeu fier - 674 kg
| rezervor acc - 5000 l | [10 empty] | deşeu fier - 674 kg
| rezervor acc - 5000 l | [10 empty] | deşeu fier - 674 kg
total : deşeu fier - 4.927 kg
63 | Pompe centrifuge 10 buc. |  |  | 2.1.17.1.1.1. | 30156 | 1996 |  | 125 |  |  | 125 | CT. Bartok Bela-PT Filimon
| Criş 125 | [10 empty] | deşeu fontă - 20 kg
| Criş 125 | [10 empty] | deşeu fontă - 20 kg
| AN 65 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
| AN 65 | [10 empty] | deşeu fontă - 15 kg
| Criş 125 | [10 empty] | deşeu fontă - 20 kg
| Criş 125 | [10 empty] | deşeu fontă - 20 kg
| Sadu 100 | [10 empty] | deşeu fontă - 22 kg
| Sadu 100 | [10 empty] | deşeu fontă - 22 kg
| Sadu 100 | [10 empty] | deşeu fontă - 22 kg
| AN 50 | [10 empty] | deşeu fontă - 6 kg
total: deşeu fontă -182 kg
| TOTAL | [6 empty] | 304671.5 |  |  | 196330.6
ŞEF COMPARTIMENT G.A.,
[8 empty] | sing. Racz Mărioara | sing. Racz Mărioara