Anexa cf. art.76 pct.2 litera b la Contractul de delegare a gestiunii

serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

– Dispozitii generale- nr 4 - Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş

anexa cf. art.76 pct.2 litera b la Contractul de delegare a gestiunii

serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

Consiliul Local Tg. Mures

LISTA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA , AFERENTE SERVICIILOR  DE ALIMENTARE CU APA - realizate  in baza Proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor nr.225/10.05.2007   si nr. 18 / 25.11.2010

| Nr. crt. | Cod de clasificare | Denumire mijloc fix | Nr. inv. | Data punerii in functiune | Durata normata luni | Durata consumata luni | Valoarea de inventar lei | CANTITATEA scriptic | faptic | diferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.8.6 | Retea apa str. Primariei din PE 100 Pn 10 De 110 L= 200 ml |  | 10,05,2007 | 30 ani |  | 89576,35 | 200, 0 ml | 200ml |  |
| 2 | 1,8,6 | Bransamente de apa str. Primariei PE100, Dn 32 |  | 10,05,2007 | 30 ani |  | 26424,33 | 5 buc L= 59, 0 ml | 5 buc L= 59 ml |  |
| 3 | 1.8.6 | Retea apa str. Plevnei din PE 100 Pn 10 De 110 L= 110 ml |  | 10,05,2007 | 30 ani |  | 49265,7 | 110,0 ml | 110,0 ml |  |
| 4 | 1.8.6 | Bransamente de apa str. Plevnei PE100, Dn 32 |  | 10,05,2007 | 30 ani |  | 35829,6 | 8 buc. L=80 ml | 8 buc. L=80 ml |  |
| 5 | 1,8,6 | Retea apa str. Tineretului din PE 100 Pn 10 De 110 L= 149,0 ml |  | 10,05,2007 | 30 ani |  | 66732,63 | 149,0 ml | 149,0 ml |  |
| 6 | 1,8,6 | Bransamente de apa str. Tineretului PE100, Dn 32 |  | 10,05,2007 | 30 ani |  | 28663,68 | 7 buc L= 64,0 ml | 7 buc L= 64,0 ml |  |
| 7 | 1,8,6 | Retea apa str. Tusnad din PE 100 Pn 10 De 110 L= 141,0 ml |  | 10,05,2007 | 30 ani |  | 63149,67 | 141,0 ml | 141,0 ml |  |
| 8 | 1,8,6 | Bransamente de apa str. Tusnad PE100, Dn 32 |  | 10,05,2007 | 30 ani |  | 25976,46 | 6 buc. L= 58,0 ml | 6 buc. L= 58,0 ml |  |
| 10 |  | Retea apa str. P.ta Victoriei din PE 100 Pn 10 De 110 L= 95,0 ml |  | 10,05,2007 | 30 ani |  | 42547,65 | 95,0 ml | 95,0 ml |  |
| 11 | 1,8,6 | Bransamente de apa str. P.ta Victoriei PE100, Dn 32 |  | 10,05,2007 | 30 ani |  | 31350,90 | 7 buc L=70,0 ml | 7 buc L=70,0 ml |  |
| 12 | 1.8.6 | # Retea apa str. Sf. Ioan din PE 100 De 110 |  | 25,11,2010 | 30 ani |  | 94.382,0 | 410 ml | 410 ml |  |
| 13 | 1.8.6 | # Retea apa str. Sf. Stefan din PE 100 De 110 |  | 25.11.2010 | 30 ani |  | 61.004,47 | 265 ml | 265 ml |  |

Predat                                                                   		Avizat                                                                               Primitor

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş                          	ADI aquainvest Mures                                                   SC Compania Aquaserv SA