ROMÂNIA								Iniţiator

JUDEŢUL MUREŞ							PRIMAR,

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ

Direcţia Tehnică

BIROUL ENERGETIC

Nr.________din ________________

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea condiţiilor tehnice de racordare la sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Tg. Mureş

În municipiul Tg. Mureş nu sunt stabilite condiţiile tehnice minime de branşare a utilizatorilor la SACET.

Conform prevederilor art.32 lit.”c” din Legea nr.325/2006- a serviciului public de alimentare cu energie termică, furnizorii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, sunt îndreptăţiţi să stabilească condiţiile tehnice de branşare sau de debranşare a utilizatorilor de energie termică la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor emise de A.N.R.S.C..

Conform prevederilor art.8 alin.(2) lit. ”h” din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea şi aprobarea a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.

Având în vedere cele de mai sus, propunem luarea unor măsuri în legătură cu serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Tg. Mureş, în vederea reglementării situaţiei actuale, după cum urmează:

- s-au întocmit condiţiile tehnice de branşare a utilizatorilor de energie termică la instalaţiile aflate în administrarea operatorului serviciului. Condiţiile tehnice sunt cele prezentate în anexă la prezenta.

- În cazul în care instalaţiile interioare a utilizatorului nu respectă parametrii tehnici de branşare şi/sau de conectare la SACET minimale, operatorul nu va răspunde  de calitatea, cantitatea şi temperatura agentului termic livrat.

- Includerea condiţiilor tehnice de branşare în Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică – transport, distribuţie şi furnizare din Municipiul Tg. Mureş aprobat prin HCL nr. 236 din 2007;

Vă prezentăm alăturat, spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre în sensul celor de mai sus.

VIZAT                                              				Aviz favorabil al 		. Direcţia tehnică                             			S.C. RFV Mureş Energy S.A

director general

# ROMANIA										PROIECT

JUDEŢUL  MUREŞ

## CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TG MUREŞ

HOTARAREA NR._____

Din ____iun 2011

Privind aprobarea condiţiilor tehnice de racordare la sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Tg. Mureş

Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureş, având în vedere:

- Referatul nr.______ din _____2011 al Direcţiei Tehnice;

- Prevederile Legii nr.325/2006 - a serviciului public de alimentare cu energie termică – art.32 lit.”c”;

- Prevederile Ordinului ANRSC nr.483 din 29.09.2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice;

- Prevederile Ordinului ANRSC nr.91 din 20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Tîrgu Mureş;

- Prevederile Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică-transport, distribuţie şi furnizare aprobate prin HCL nr. 236 din 2007;

- Rapoartele comisiilor de specialitate

În baza art. 36 alin.2, lit „c” şi „d”, art. 36 alin.6. lit.”a” pct.14, art.45 şi art. 115 alin.1, lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. (1) Se aprobă condiţiile tehnice de branşare a utilizatorilor de energie termică la instalaţiile aflate în administrarea operatorului serviciului. Condiţiile tehnice sunt cele prezentate în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta.

(2) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică prin sistem centralizat nu răspunde de parametrii cantitativi şi calitativi ai apei calde de consum furnizate, şi nici de temperatura apei calde de consum şi/sau a agentului termic livrat pentru încălzire, în cazul în care instalaţiile interioare a utilizatorului nu respectă parametrii tehnici de branşare şi/sau de conectare la SACET minimale, stabilite prin prezenta.

Art.2. Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică-transport, distribuţie şi furnizare aprobate prin HCL nr. 236 din 2007, în sensul introducerii după Anexa nr.1 a unei noi anexe, Anexa nr.2, intitulat „Condiţiile tehnice de branşare a utilizatorilor de energie termică la instalaţiile aflate în administrarea operatorului serviciului”, şi care a fost aprobat prin art.1 alin.(1) din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Tg. Mureş, S.C. RFV Mureş Energy S.A. Tg. Mureş, utilizatorii actuali şi viitori ai serviciului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Tg. Mureş.

Viză de legalitate,

Secretarul Municipiului Tg. Mureş

Cioban Maria

Anexa nr.1 la HCL nr.____/________

Condiţiile tehnice de branşare a utilizatorilor de energie termică la instalaţiile aflate în administrarea operatorului serviciului

Proprietarii apartamentelor, spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, dintr-un condominiu, respectiv, proprietarii altor clădiri, ce doresc să racordeze imobilele respective la Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Tg. Mureş, trebuie să respecte următoarele condiţii tehnice minime:

- să se solicite aviz de racordare de la Furnizor;

- să se prezinte Furnizorului, spre aprobare, dosarul instalaţiei, din care un exemplar rămâne la furnizor;

- proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare se va face de către proiectanţi şi executanţi de specialitate, care au obligaţia să respecte prescripţiile şi normativele tehnice în vigoare;

  - I13/2002 pentru instalaţiile de încălzire;

  - STAS SR 1907/1, SR 1907/2; STAS 1478/1990 pentru apă caldă de consum;

- punerea în funcţiune a instalaţiilor se face numai după aprobarea dosarului instalaţiei şi executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare;

- Punctele de delimitare a instalaţiilor între utilizator şi operator, sunt robinetele principale de închidere pe conductele de încălzire ale consumatorilor respectiv robinetul principal de închidere pe conducta de apă caldă de consum, instalate în aval de bransamentul termic, iar limita de furnizare va fi la contoarele de energie termică şi apă caldă de consum;

- costurile de racordare a apartamentului/imobilului la reţeaua termică din zonă (cămin, branşament şi robineţii de la limita de proprietate) cad în sarcina furnizorului;

- proiectarea, executarea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire, alimentare cu apă caldă de consum de la limita de proprietate la instalaţiile consumatorului cade în sarcina beneficiarului;

- alimentarea cu energie termică a consumatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare;

- agentul termic pentru încălzire şi apă caldă se va utiliza numai în scopul proiectat;

- avizul îşi pierde valabilitatea după 2 ani de la emitere în sensul disponibilităţii alimentării cu energie termică prin branşamentul/racordul imobilului, dacă execuţia lucrărilor nu a început în acest interval de timp.