ROMANIA

JUDETUL MURES								                  Proiect,

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU-MURES

#### HOTĂRÂREA

#### Nr._________din________________________ 2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Moldovei nr. 26, Târgu-Mureş”

Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 51/8161/F din 12.02.2013  a Primarului municipiului Târgu-Mureş, prin Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari, privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe prin POR DMI 1.2, din str. Moldovei nr. 26, Târgu-Mureş”, şi văzând prevederile art. 19, lit. a) din OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţelor energetice la blocurile de locuinţe. În baza Hotărârea Guvernului nr. 1061/2012 pentru modificarea anexei nr. 2.4 la Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice şi a ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”.Ţinând cont de documentaţia tehnică întocmită  ;

În temeiul art.36, alin (4), lit. d şi ale art. 45 alin (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1.Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi documentaţia tehnică pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe din str. Moldovei nr. 26, Târgu-Mureş”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Târgu-Mureş – dr. Dorin Florea, prin Direcţia economică, Direcţia Comunicare, Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Resurse Umane şi Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari .

VIZĂ DE LEGALITATE  				PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI TG-MUREŞ,

jrs. Maria Cioban

Anexa

Indicatorii tehnico-economici

pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe din str. Moldovei, nr. 26, Târgu-Mureş”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt:

9.1. Indicatori valorici:

9.1.1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. –total= 493,13285 Mii lei,  din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.= 459,52789 Mii lei ;

9.1.2. Investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. = 0,3228 Mii lei/m2 (a.u.) ;

9.2. Indicatori fizici:

9.2.1. Durata de execuție a lucrărilor de intervenție 5 luni ;

9.2.2.Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (anide la data recepției la terminarea lucrărilor) 3 ani ;

9.2.3Durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică : 5,9 ani;

9.2.4.Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator blocului izolat termic  = 79,84 kWh/m2 (a.u.) si an ;

9.2.5. Economia anuală de energie : 490.158 kWh/an în tone echivalent petrol 40,14 tep ;

9.2.6.Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 100.398,00 kg CO2/an ;

9.2.7.Numărul de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice : 20 apartamente ;

9.2.8. suprafată utilă reabilitată termic 2149,60 m2

9.3. Esalonarea investiției - total INV/C+M in lei:

9.3.1. Anul 1 = 493,13285 Mii lei ;

9.3.2. Anul 2 = - Mii lei .

ROMÂNIA						    				 INIŢIATOR: MUNICIPIUL TÎRGU-MURES         				                          dr. Dorin Florea

Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari

Nr. 51/8161/F din 12.02.2013

#### EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe din str. Moldovei, nr. 26, nr. 5, Târgu-Mureş”

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice prevede, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la utilizatorii finali şi stabileşte ţinte naţionale de minimum 9 % privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.

Pentru a răspunde acestei exigenţe explicite, prin implementarea programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se limitează consumul anual specific de energie pentru încălzirea locuinţelor, din condominii, la maximum 100 Kwh/mp arie utilă.

Măsurile de reabilitare termică propuse pentru acest imobil au vizat termoizolarea pereţilor exteriori, termo/hidroizolarea planşeului de la ultimul nivel, termoizolarea planşeului peste subsol, înlocuirea tâmplăriei exterioare la apartamente şi a uşilor de la intrările principale, închideri de balcoane

Necesitatea implementării proiectului rezultă din cerinţa mai generală privind reducerea consumului de resurse energetice primare, respectiv de diminuare a cantităţii de gaze, cu efect de seră, evacuate în atmosferă şi deci, diminuarea efectelor schimbărilor climatice. Implementarea programului conduce la diminuarea semnificativă a costurilor cu încălzirea locuinţelor şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor urbane .

În aplicarea prevederilor Ghidului Solicitantului elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional – Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe propunem spre aprobare documentaţia de aplicare .

Sunt eligibile : Lucrări de reabilitare termică a anvelopei

a)izolarea termică a părţii opace a faţadelor;

b)înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă (partea vitrată); tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

c)închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea  termică a parapeţilor;

d)termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa, respectiv izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei (hidroizolarea terasei nu este eligibila fara termoizolarea acesteia);

e)izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

Sunt eligibile si urmatoarele categorii secundare de lucrari :

a)activităţile conexe privind elementele nestructurale ale clădirii (lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică – i.e. sistemele de ventilare a apartamentelor, sistemul de colectare a apelor meteorice, etc.), respectiv

b)lucrarile de reparaţii la faţada - parte opacă, la balcoane/logii şi/sau la acoperisul tip terasa/şarpantă (elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv refacerea în zonele de intervenţie),

Toate lucrarile trebuie sa fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică si/sau raportul de audit energetic, apoi se detaliază în proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.

Lucrările la spaţiile comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă, nu sunt eligibile. Pentru aceste spaţii, unde este cazul, vor suporta în proporţie de 100 % cheltuielile aferente, calculate proporţional cu cota-parte indiviză pentru proprietatea comună şi costurile vizând proprietatea individuală ;

Lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe vizează blocurile construite după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990;

Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie menţionate anterior se asigură astfel :

Contribuţia financiară a solicitantului :

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

●60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, in proportie de 82% FEDR, respectiv 18% buget de stat;

●40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Autoritatea Publică Locală şi Asociaţia de proprietari.

Ratele de co-finanţare ale autorităţilor publice locale şi asociaţiilor de proprietari (privind cheltuielile eligibile) modulate în funcţie de proporţia în clădire a familiilor cu venituri reduse, conform pragurilor prevăzute în Ghidul Solicitantului, respectiv:

●20% contribuţia unităţii administrativ teritoriale şi 20% contribuţia asociaţiei de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari (de apartamente - locuinţe) din bloc au un venit mediu lunar net pe membru de familie sub 350 Euro;

În concret, cotele de finanţare pentru acest bloc sunt : 60 % din fonduri europene, 20 % din bugetul local şi 20 % din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari .

Urmare a modificărilor reglementărilor, în materie, documentaţia tehnică a fost actualizată şi revizuită, fiind eligibile şi lucrările de închidere a balcoanelor. De asemenea, potrivit Ghidului solicitantului (POR, DMI 1.2) elaborat în tr. IV 2012, documentaţia tehnico-economică anexată cererii de finanţare trebuie să nu fi fost elaborată cu mai mult de 2 ani înainte de data cererii de finanţare, iar devizul general să nu fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare . Mai mult, prin Ghidul solicitantului se impune aprobarea indicatorilor tehnici prin hotărâri ale consiliului local distincte, pentru fiecare bloc în parte .

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Municipal Tîrgu-Mureş, documentaţia tehnică şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare termică a blocului de locuinţe din str. Moldovei, nr. 26,  Târgu-Mureş”.

Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari ,

Jrs. Dorin Belean

Rd : Ing. Rus Dumitru