## Sheet1
Anexa 1 - Lista utilajelor de preluat
Nr crt | Nr inv | Denumire | Valoare inv RON | Valoare TOT RON | CT | Patrimoniu
1 | 13782 | Instalatii termomecanice | 77326.48 | 333121.06 | Bartok Bela | CLP
2 | 13783 | tablou electric | 3594.13 |  | Bartok Bela | CLP
3 | 13785 | instalatii electrice | 69972.12 |  | Bartok Bela | CLP
4 | 13786 | instalatii automatizare | 35272.69 |  | Bartok Bela | CLP
5 | 13787 | cos de fum din CT | 17796.98 |  | Bartok Bela | CLP
6 | 37927 | cazan Baltur 150kW | 14864.93 |  | Bartok Bela | CLP
7 | 37928 | cazan Baltur 150kW | 14864.93 |  | Bartok Bela | CLP
8 | 37929 | arzator BTG20 200kW | 6046.76 |  | Bartok Bela | CLP
9 | 37930 | arzator BTG20 200kW | 6046.76 |  | Bartok Bela | CLP
10 | 37931 | vas expansiune cu membrana tip ERE 6 buc | 4474.6 |  | Bartok Bela | CLP
11 | 37932 | instalatie tratare apa duplex | 7558.48 |  | Bartok Bela | CLP
12 | 37933 | grup pompare acc 3 buc | 3900.15 |  | Bartok Bela | CLP
13 | 37934 | electropompa cazan 2 buc | 3275.32 |  | Bartok Bela | CLP
14 | 37936 | electropompa incalzire | 2519.48 |  | Bartok Bela | CLP
15 | 37937 | electropompa incalzire | 7659.22 |  | Bartok Bela | CLP
16 | 37938 | vas de amestec | 6046.76 |  | Bartok Bela | CLP
17 | 37939 | vas de acumulare 1000l | 25194.79 |  | Bartok Bela | CLP
18 | 37940 | schimbator acc 150kW | 9070.11 |  | Bartok Bela | CLP
19 | 37943 | filtru magnet | 7558.45 |  | Bartok Bela | CLP
20 | 37944 | program sistem SCADA | 10077.92 |  | Bartok Bela | CLP
21 | 13794 | cos de fum CT Tineretului ~17ml | 42174.425 |  | Tineretului | CLP/RVA
23 | 24586 | pompa circulatie DPE 80/4 | 14995.01 | 108772.34 | Sediu Energomur | CLP
24 | 24587 | pompa circulatie DPE 80/4 | 14995.01 |  |  | CLP
25 | 24843 | pompa circulatie IP E 80/115-2.2/2 | 15002.8 |  |  | CLP
26 | 24844 | pompa circulatie IP E 80/115-2.2/3 | 15002.8 |  |  | CLP
27 | 24845 | pompa circulatie TOP Z 50/7 | 2484.23 |  |  | CLP
28 | 25237 | pompa circulatie TP 32-180/2 | 2547.65 |  |  | CLP
29 | 25238 | pompa circulatie TP 32-120/2 | 2333.16 |  |  | CLP
30 | 25239 | pompa circulatie TP 32-230/2 | 2762.09 |  |  | CLP
31 | 25240 | pompa circulatie TP 32-180/2 | 2547.65 |  |  | CLP
32 | 25246 | grup pompare 5 buc | 12006.75 |  |  | CLP
33 | 25285 | pompa circulatie IPL 50/160-0.55/4 | 4139.16 |  |  | CLP
34 | 25293 | pompa circulatie IPL 80/150-1.1/4 | 5297.42 |  |  | CLP
35 | 25294 | pompa circulatie IPL 40/115-0.55/2 | 3331.09 |  |  | CLP
Pozitia 21 - cos de fum necesar pt. CT Sarguintei 18-20
patrimoniu 1/2 RVA scos la licitatie valoare - 11309 lei fara TVA
patrimoniu 1/2 CLP valoare inventar - 30865.425 lei fara TVA
Serviciul energetic
Jakabffi Sandor

## Sheet2
Anexa 1 - Lista utilajelor de preluat
Nr crt | Nr inv | Denumire | Valoare inv RON | CT | Patrimoniu
1 | 13789 | Instalatii termomecanice | 90283.04 | Aurel Filimon | CLP
2 | 13788 | tablou electric | 6289.68 | Aurel Filimon | CLP
3 | 13791 | instalatii electrice | 103807.74 | Aurel Filimon | CLP
4 | 13792 | instalatii automatizare | 35293.95 | Aurel Filimon | CLP
5 | 13793 | evacuare gaze arse | 12950.82 | Aurel Filimon | CLP
6 | 25082 | cazan ignitubular de apa calda | 17591.51 | Aurel Filimon | CLP
7 | 25083 | cazan ignitubular de apa calda | 17591.51 | Aurel Filimon | CLP
8 | 25084 | arzator de gaze naturale in doua trepte | 7714.25 | Aurel Filimon | CLP
9 | 25085 | arzator de gaze naturale in doua trepte | 7714.25 | Aurel Filimon | CLP
10 | 25086 | vas expansiune cu membrana tip ERE 6 buc | 6699.97 | Aurel Filimon | CLP
11 | 25087 | instalatie tratare apa duplex | 5647.04 | Aurel Filimon | CLP
12 | 25089 | electropompa centrifugala | 2369.74 | Aurel Filimon | CLP
13 | 25090 | electropompa centrifugala | 2319.32 | Aurel Filimon | CLP
14 | 25091 | electropompa centrifugala | 2319.32 | Aurel Filimon | CLP
15 | 25092 | electropompa centrifugala | 2924.35 | Aurel Filimon | CLP
16 | 25093 | electropompa centrifugala | 4285.69 | Aurel Filimon | CLP
17 | 25094 | electropompa centrifugala | 8974.75 | Aurel Filimon | CLP
18 | 25095 | vas de amestec | 7310.89 | Aurel Filimon | CLP
19 | 25096 | vas de acumulare | 32772.96 | Aurel Filimon | CLP
20 | 25097 | schimbator acc | 10588.18 | Aurel Filimon | CLP
21 | 25101 | program sistem SCADA | 10083.99 | Aurel Filimon | CLP
Serviciul energetic
Jakabffi Sandor