## Sheet3
ANEXA 1/c
GRUP COGENERARE CT2 DAMBUL PIETROS PROPUS PENTRU DISPONIBILIZARE ÎN VEDEREA TRANSMITERII FĂRĂ PLATĂ CĂTRE ALTE INSTITUŢII PUBLICE
Situaţie utilaje, echipamente tehnologice si lucrări efectuate de SC Elsaco Electronic SRL conform ctr 172/14.08.2008
Investiţii în curs preluate de la SC Energomur SA la Consiliul Local prin Municipiul Tg. Mureş în anul 2010, nereceptionate
Nr crt | Denumire | buc | pret buc lei | val, lei fara TVA | tva | valoare cu TVA
Utilaje termomecanice
1 | Echipament de cogenerare cu funcţionare pe gaz, 600kW | 1 | 2.514.987,18 | 2.514.987,18 | 19% | #VALUE! | #VALUE!
2 | Echipament de cogenerare cu funcţionare mixta gaz metan/gaz de halda, 600kW | 1 | 2.522.799,00 | 2.522.799,00 | 19% | 3.002.130,81 | #VALUE!
3 | Vas de acumulare | 1 | 80.676,29 | 80.676,29 | 19% | 96.004,78 | #VALUE!
4 | Electropompa circulaţie apa calda | 2 | 15.588,81 | 31.177,61 | 19% | 37.101,36 | #VALUE!
5 | Cos de fum si tubulatura gaze arse | 2 | 76.630,28 | 153.260,57 | 19% | 182.380,08 | #VALUE!
6 | Contor de energie termica(ultraflow 65 DN80 PN 16) | 2 | 8.757,74 | 17.515,49 | 19% | 20.843,43 | #VALUE!
Utilaje electrice si automatizare
7 | Transformator uscat ridicător 800kva 0,4/6kV | 2 | 135.453,25 | 270.906,51 | 19% | 322.378,75 | #VALUE!
8 | Tablou electric de forţa TG 1 si TG 2 | 1 | 134.874,42 | 134.874,42 | 19% | 160.500,55 | #VALUE!
9 | Tablou electric secundar TS | 1 | 33.291,79 | 33.291,79 | 19% | 39.617,23 | #VALUE!
10 | Tablou de automatizări si dispecerizare TAD | 1 | 80.814,33 | 80.814,33 | 19% | 96.169,05 | #VALUE!
11 | Vana fluture motorizata | 4 | 3.463,89 | 13.855,57 | 19% | 16.488,12 | #VALUE!
12 | Sistem de monitorizare | 1 | 46.787,95 | 46.787,95 | 19% | 55.677,66 | #VALUE!
Lucrări de C+M | [6 empty] | 0
13 | Instalaţii de aer proasapat | 1 | 65.542,99 | 65.542,99 | 19% | 77.996,16 | #VALUE!
.14 | Instalaţii de automatizare | 1 | 35.091,86 | 35.091,86 | 19% | 41.759,32 | #VALUE!
15 | Instalaţii de evacuare a gazelor de ardere | 1 | 40.794,19 | 40.794,19 | 19% | 48.545,09 | #VALUE!
16 | Instalaţii de gaz metan si halda |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0
17 | Instalaţii electrice de forţa si impamantare | 1 | 469.645,91 | 469.645,91 | 19% | 558.878,63 | #VALUE!
18 | Lucrări de arhitectura si confecţii metalice | 1 | 99.053,93 | 99.053,93 | 19% | 117.874,18 | #VALUE!
19 | Lucrări de constr rez-infrastructura | 1 | 92.656,48 | 92.656,48 | 19% | 110.261,21 | #VALUE!
20 | Lucrări de constr rez-suprastructura | 1 | 186.528,63 | 186.528,63 | 19% | 221.969,07 | #VALUE!
.21 | Montaj conducte si armaturi | 1 | 143.561,43 | 143.561,43 | 19% | 170.838,10 | #VALUE!
22 | Montaj izolaţii termice | 1 | 87.291,65 | 87.291,65 | 19% | 103.877,06 | #VALUE!
23 | Montaj utilaje | 1 | 204.635,73 | 204.635,73 | 19% | 243.516,52 | #VALUE!
24 | Montaj utilaje pentru instalaţii electrice si de automatizări | 1 | 3.237,51 | 3.237,51 | 19% | 3.852,64 | #VALUE!
25 | Servicii PIF |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0
26 | Servicii punere in funcţiune | 1 | 37.020,79 | 37.020,79 | 24% | 45.905,78 | #VALUE!
27 | Zugrăveli încăperi grupuri si echipamente anexe | 1 | 15.047,55 | 15.047,55 | 19% | 17.906,58 | #VALUE!
Elaborare documentaţii | [6 empty] | 0
28 | Elaborare documentaţii | 1 | 95.787,69 | 95.787,69 | 19% | 113.987,35 | #VALUE!
Proiectare si verificare proiect | [6 empty] | 0
| Proiectare |  | 78610 | 78610 | 19% | 93545.9 | 93545.9
29 | Proiectare verificare proiect | 1 | 117.052,53 | 117.052,53 | 19% | 139.292,52 | #VALUE!
Total 1 |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
Diferente de curs
37 | diferente de curs | -1 |  | -8.031,54 | 19% | -9.557,53
38 | diferente de curs | -1 |  | -837,42 | 19% | -996,53
39 | diferente de curs | 1 |  | 9.638,91 | 24% | 11.952,24
40 | diferente de curs | -1 |  | -3.451,49 | 19% | -4.107,27
41 | diferente de curs | -1 |  | -21.169,06 | 19% | -25.191,18
Total dif. Curs |  |  |  | -23.850,60 | 19% | -27.900,27
| Total |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Intocmit
Lörinczi Lajos
Cioban Gheorghe
Marginean Mariuța
Kovacs Gizella