| Nr crt | Cod de Clasific. | Denumirea Mijlocului fix | Nr Inv. | Data punerii în funcţiune | Durata norm. de Funct. luni | Durata consum - luni - | Valoarea de Inventar Lei | Taxă ISC 0,8% | Val. totală | Cantitate | Locaţie (amplasare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Agricultorilor PE100, Pn10, De225, L=650m PE100, Pn10, De110, L=50m | 10620 | 10.11.11 | 360 | 43 | 492.151,36 | 3.937,21 | 496.088,57 | 1 | Cartierul Unirii Str. Agricultorilor |
| 2. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Agricultorilor, PE 100, De32mm – 36 buc De40mm – 5 buc L tot = 347m | 10621 | 10.11.11 | 360 | 43 | 198.007,18 | 1.584,05 | 199.591,23 | 1 | Cartierul Unirii Str. Agricultorilor |
| 3. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Agricultorilor Dn65/80 – 7 buc | 20030 | 10.11.11 | 288 | 43 | 21.332,64 | 170,66 | 21.503,3 | 1 | Cartierul Unirii Str. Agricultorilor |
| 4. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Ser. Major Ionel Giurchi Pe100, Pn10, De110, L=510m | 10622 | 10.11.11 | 360 | 43 | 198.299,25 | 1.586,39 | 199.885,64 | 1 | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Ionel Giurchi |
| 5. | 1.8.6. | Branşament apă, Str. Serg. Major Ionel Giurchi, PE 100, De32mm – 44 buc De40mm – 5 buc L tot = 373m | 10623 | 10.11.11 | 360 | 43 | 141.008,60 | 1.128,06 | 142.136,66 | 1 | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Ionel Giurchi |
| 6. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Serg. Major Ionel Giurchi Dn65/80 – 6 buc | 20031 | 10.11.11 | 288 | 43 | 18.284,76 | 146,27 | 18.431,03 | 1 | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Ionel Giurchi |
| 7. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Serg. Major Ioan Roman Pe100, Pn10, De110, L=430m | 10624 | 10.11.11 | 360 | 43 | 154.374,64 | 1.234,99 | 155.609,63 | 1 | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Ioan Roman |
| 8. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Serg. Major. Ioan Roman Dn65/80 – 4 buc | 20032 | 10.11.11 | 288 | 43 | 12.190,08 | 97,52 | 12.287,6 | 1 | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Ioan Roman |
| 9. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Serg. Maj. Mircea Robu PE 100; Pn10; De110 L = 310m | 10625 | 10.11.11 | 360 | 43 | 107.812,13 | 862,49 | 108.674,62 | 1 | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Mircea Robu |
| 10. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Serg. Major Mircea Robu, PE 100, De32 - 33 buc Dn63 – 1 buc L tot= 259m | 10626 | 10.11.11 | 360 | 43 | 92.532,89 | 740,26 | 93.273,15 | 1 | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Mircea Robu |
| 11. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Serg. Major Mircea Robu Dn65/80 – 3 buc | 20033 | 10.11.11 | 288 | 43 | 9.142,55 | 73,14 | 9.215,69 | 1 | Cartierul Unirii Str. Serg. Major Mircea Robu |
| 12. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Sf. Ioan PE100, Pn10, De110, L=400m | 10627 | 10.11.11 | 360 | 43 | 121.429,45 | 971,43 | 122.400,88 | 1 | Str. Sf. Ioan |
| 13. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Sf. Ioan, PE 100, De32 – 1 buc | 10628 | 10.11.11 | 360 | 43 | 3.223,76 | 25,79 | 3.249,55 | 1 | Str. Sf. Ioan |
| 14. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Sf. Ioan Dn65/80 – 3 buc | 20034 | 10.11.11 | 288 | 43 | 6.170,49 | 49,36 | 6.219,85 | 1 | Str. Sf. Ioan |
| 15. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Sf. Ştefan PE100, Pn10, De110, L=270m | 10629 | 10.11.11 | 360 | 43 | 66.149,90 | 529,19 | 66.679,09 | 1 | Str. Sf. Ştefan |
| 16. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Sf. Ştefan, PE 100, De32 – 2 buc | 10630 | 10.11.11 | 360 | 43 | 6.447,52 | 51,58 | 6.499,10 | 1 | Str. Sf. Ştefan |
| 17. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Sf. Ştefan Dn65/80 – 2 buc | 20035 | 10.11.11 | 288 | 43 | 4.113,66 | 32,90 | 4.146,56 | 1 | Str. Sf. Ştefan |
| 18 | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Fîntînii PE100, Pn10, Dn110, L=146m | 10631 | 18.09.13 | 360 | 21 | 54.330,89 | 434,64 | 54.765,53 | 1 | Str. Fîntînii |
| 19. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Sf. Fîntînii, PE 100, De 32 mm – 14 buc | 10632 | 18.09.13 | 360 | 21 | 40.704,24 | 325,63 | 41.029,87 | 1 | Str. Fîntînii |
| 20. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Fîntînii Dn65/80 – 1 buc | 20036 | 18.09.13 | 288 | 21 | 2.173,72 | 17,38 | 2.191,11 | 1 | Str . Fîntînii |
| 21. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Izvorului PE 100, Pn10, Dn225 L = 130 ml | 10633 | 18.09.13 | 360 | 21 | 78.178,90 | 625,43 | 78.804,33 | 1 | Str. Izvorului |
| 22. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Izvorului, PE 100, Dn32 – 12 buc | 10634 | 18.09.13 | 360 | 21 | 36.120,23 | 288,96 | 36.409,19 | 1 | Str. Izvorului |
| 23. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Izvorului Dn65/80 – 1 buc | 20357 | 18.09.13 | 288 | 21 | 2.341,31 | 18,73 | 2.360,04 | 1 | Str. Izvorului |
| 24. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Retezatului PE 100, Pn10, De 225 – 210 m PE 100, Pn10, De 110 – 75 m L tot = 285 m | 10635 | 18.09.13 | 360 | 21 | 140.343,75 | 1.122,75 | 141.466,5 | 1 | Str. Retezatului |
| 25. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Retezatului, PE 100, De 32 mm – 25 buc | 10636 | 18.09.13 | 360 | 21 | 92.777,06 | 742,21 | 93.519,27 | 1 | Str. Retezatului |
| 26. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Retezatului D65/80 – 3 buc | 20358 | 18.09.13 | 288 | 21 | 6.521,16 | 52,16 | 6.573,32 | 1 | Str. Retezatului |
| 27. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Nufărului PE 100, Pn10, De 110 L = 65 m | 10637 | 19.09.13 | 360 | 21 | 26.803,43 | 214,42 | 27.017,85 | 1 | Str. Nufărului |
| 28. | 1.8.6. | Branşament de apă Str. Nufărului, PE 100, De 32 mm – 5 buc | 10638 | 19.09.13 | 360 | 21 | 14.150,98 | 113,20 | 14.264,18 | 1 | Str. Nufărului |
| 29. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Nufărului Dn65/80 – 1 buc | 20359 | 19.09.13 | 288 | 21 | 2.173,72 | 17,38 | 2.191,10 | 1 | Str. Nufărului |
| 30. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Bucinului PE 100, Pn10, De 160 – 415m PE 100, Pn10, De 110 – 450m Ltot = 865 m | 10639 | 19.09.13 | 360 | 21 | 360.776,62 | 2.886,21 | 363.662,83 | 1 | Str. Bucinului |
| 31. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Bucinului, PE 100, De 63 – 23 buc | 10640 | 19.09.13 | 360 | 21 | 91.673,77 | 733,39 | 92.407,16 | 1 | Str. Bucinului |
| 32. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Bucinului Dn65/80 – 7 buc | 20360 | 19.09.13 | 288 | 21 | 15.216,00 | 121,72 | 15.337,72 | 1 | Str. Bucinului |
| 33. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Busuiocului PE 100, Pn10, De 160 – 395 m PE 100, Pn10, De 110 – 54 m Ltot = 449 | 10641 | 19.09.13 | 360 | 21 | 214.278,08 | 1.714,22 | 215.992,30 | 1 | Str. Busuiocului |
| 34. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Busuiocului, PE 100, De 32 – 7 buc | 10642 | 19.09.13 | 360 | 21 | 56.759,00 | 454,07 | 57.213,07 | 1 | Str. Busuiocului |
| 35. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Busuiocului Dn 65/80 – 3 buc | 20361 | 19.09.13 | 288 | 21 | 6.521,15 | 52,16 | 6.573,31 | 1 | Str. Busuiocului |
| 36. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Aleea Covasna PE 100, Pn10, De 160 – 215 m PE 100, Pn 10, De 110 – 135m | 10643 | 20.09.13 | 360 | 21 | 144.569,04 | 1.156,55 | 145.725,59 | 1 | Str. Aleea Covasna |
| 37. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Aleea Covasna, PE 100, De 32 – 8 buc | 10644 | 20.09.13 | 360 | 21 | 29.866,95 | 238,93 | 30.105,88 | 1 | Str. Aleea Covasna |
| 38. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Aleea Covasna Dn 65/80 – 2 buc | 20362 | 20.09.13 | 288 | 21 | 4.347,02 | 34,77 | 4.381,79 | 1 | Str. Aleea Covasna |
| 39. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Aleea Haţeg PE 100, Pn10, De 160 – 190m L = 190 m | 10645 | 20.09.13 | 360 | 21 | 84.683,92 | 677,47 | 85.361,39 | 1 | Str. Aleea Haţeg |
| 40. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Aleea Haţeg, PE 100, De 32 – 7 buc | 10646 | 20.09.13 | 360 | 21 | 26.760,99 | 214,08 | 26.975,07 | 1 | Str. Aleea Haţeg |
| 41. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Aleea Haţeg Dn65/80 – 2 buc | 10363 | 20.09.13 | 288 | 21 | 4.347,43 | 34,77 | 4.382,20 | 1 | Str. Aleea Haţeg |
| 42. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Dealului PE 100, Pn10, De 160 mm L = 423 ml | 10647 | 17.09.13 | 360 | 21 | 178.126,38 | 1.425,01 | 179.551,39 | 1 | Str. Dealului |
| 43. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Dealului, PE 100, De 32 – 43 buc | 10648 | 17.09.13 | 360 | 21 | 187.927,67 | 1.503,42 | 189.431,09 | 1 | Str. Dealului |
| 44. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Dealului Dn65/80 – 5 buc | 20364 | 17.09.13 | 288 | 21 | 10.868,58 | 86,94 | 10.955,52 | 1 | Str. Dealului |
| 45. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Recoltei PE 100, Pn10, De 110 L = 340 m | 10649 | 17.09.13 | 360 | 21 | 130.086,48 | 1.040,69 | 131.127,71 | 1 | Str. Recoltei |
| 46. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Recoltei, PE 100, De 32 – 5 buc | 10650 | 17.09.13 | 360 | 21 | 14.456,11 | 115,64 | 14.571,75 | 1 | Str. Recoltei |
| 47. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Recoltei Dn65/80 – 3 buc | 20365 | 17.09.13 | 288 | 21 | 6.521,16 | 52,16 | 6.573,32 | 1 | Str. Recoltei |
| 48. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Fânaţelor Dn65/80 – 3 buc | 20366 | 22.08.13 | 288 | 22 | 6.226,59 | - | 6.226,59 | 1 | Str. Fânaţelor |
| 49. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Podeni PE 100, Pn10, De 110 –171 m PE 100, Pn10, De 160 - 265 m L tot = 1980 m | 10651 | 18.02.13 | 360 | 28 | 730.260,37 | 5.842,08 | 736.102,45 | 1 | Str. Podeni |
| 50. | 1.8.6. | Branşament apă str. Podeni, PE 100, De32 – 88 buc – 600m De40 – 1 buc – 7m De110 – 2 buc – 20m De160 – 1 buc – 6m | 10652 | 18.02.13 | 360 | 28 | 166.580,05 | 1.332,64 | 167.912,69 | 1 | Str. Podeni |
| 51. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Podeni Dn65/80 – 11 buc | 20367 | 18.02.13 | 288 | 28 | 12.426,34 | 99,41 | 12.525,75 | 1 | Str. Podeni |
| 52. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Insulei PE100, Pn10, De225 – 1645m PE100, Pn10, De160 – 295m Ltot= 1940m | 10653 | 18.02.13 | 360 | 28 | 1.172.711,01 | 9.381,68 | 1.182.092,69 | 1 | Str. Insulei |
| 53. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Insulei, PE 100, De32 – 1 buc – 8m De63 – 3 buc – 10m De110 – 7 buc – 90m | 10654 | 18.02.13 | 360 | 28 | 45.072,50 | 360,58 | 45.433,08 | 1 | Str. Insulei |
| 54. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Insulei Dn65/80 – 17 buc | 20368 | 18.02.13 | 288 | 28 | 19.204,36 | 153,64 | 19.358 | 1 | Str. Insulei |
| 55. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Voinicenilor PE100, Pn10, Dn110 – 515m | 10655 | 18.02.13 | 360 | 28 | 228.784,55 | 1.830,27 | 230.614,82 | 1 | Str. Voinicenilor |
| 56. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Voinicenilor, PE 100, De32 – 10 buc – 175m | 10656 | 18.02.13 | 360 | 28 | 41.667,55 | 333,34 | 42.000,9 | 1 | Str. Voinicenilor |
| 57. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Voinicenilor Dn65/80 – 3 buc | 20369 | 18.02.13 | 288 | 28 | 5.648,33 | 45,18 | 5.693,51 | 1 | Str. Voinicenilor |
| 58. | 1.8.7. | Conductă canalizare menajeră Str. Voinicenilor PVC100, SN4, DN315 L=590m | 10657 | 18.02.13 | 480 | 28 | 463.779,15 | 3.710,23 | 467.489,38 | 1 | Str. Voinicenilor |
| 210,30 | 1.8.7. | Racorduri de canalizare Str. Voinicenilor PVC100, SN4, Dn160 17 buc , L=85m | 10658 | 18.02.13 | 480 | 28 | 30.043,74 | 240,34 | 30.284,08 | 1 | Str. Voinicenilor |
| 60. | 1.8.6. | Conductă de apă Str. Al. Papiu Ilarian PE100, Pn10, Dn110 – 200m PE100, Pn10, Dn160 – 10m PE100, Pn10, Dn225 – 1076m PE100, Pn10, Dn315 – 195m | 10659 | 01.02.13 | 360 | 28 | 1.507.153,42 | 12.057,22 | 1.519.210,64 | 1 | Str. Al. Papiu Ilarian |
| 61. | 1.8.7. | Conducte de canalizare Str. Al. Papiu Ilarian PVC KG Dn500 – 266m PVC KG Dn200 – 195m | 10660 | 01.02.13 | 480 | 28 | 1.266.210,64 | 10.129,68 | 1.276.340,32 | 1 | Str. Al. Papiu Ilarian |
| 62. | 1.8.7. | Conductă de canalizare Str. Al. Papiu Ilarian OV 400/600 – 88m | 10661 | 01.02.13 | 480 | 28 | 250.420,13 | 2.003,36 | 252.423,49 | 1 | Str. Al. Papiu Ilarian |
| 63. | 2.1.24.4. | Hidrant subteran Str. Al. Papiu Ilarian De65/80 – 7 buc | 20370 | 01.02.13 | 288 | 28 | 23.571,62 | 188,57 | 23.760,19 | 1 | Str. Al. Papiu Ilarian |
| 64. | 1.8.7. | Racord canal – 30 buc Str. Al. Papiu Ilarian PVC KG DN160 – L=198ml | 10662 | 01.02.13 | 480 | 28 | 123.151,53 | 985,21 | 124.136,74 | 1 | Str. Al. Papiu Ilarian |
| 65. | 1.8.6. | Branşament apă Str. Al. Papiu Ilarian, PE 100, PE100, De32, - 49 buc, L=490m PE100, De110 – 2 buc, L=10m | 10663 | 01.02.13 | 360 | 28 | 173.660,50 | 1.389,28 | 175.049,78 | 1 | Str. Al. Papiu Ilarian |
| 66. | 1.8.6 | Conductă de apă Str. Fânaţelor PE 100, Pn10, De 110 L= 465 m | 10664 | 22.08.13 | 360 | 22 | 73.804,80 | - | 73.804,80 | 1 | Str. Fânaţelor |