## Anexa 1
Anexa 1-Lista utilajelor de preluat
Nr. crt | Denumire bunuri | U/M | Cantitate | Valoarea de inventar | Centrala termica | Patrimoniu
1 | Cazan de încălzire murală în condensaţie Q=80 KW pe combustibil gazos cu tiraj forţat şi cameră de ardere etanşă | buc | 2 | Utilajele sunt nereceptionate | Libertatii nr.97 | Municipiul Tg Mures
2 | Vas de expansiune de pe circuitul principal de incalzire | buc | 1
3 | Staţie de dedurizare Q= 1.20 mc/h | buc | 1
4 | Pompă simplă monofazată recirculaţie cazane cu trei turaţii Qp=3.44 mc/h;Hp=2.00 mCa | buc | 2
5 | Pompă simplă monofazată agent primar apă caldă menajeră cu trei turaţii Qp= 2.24 mc/h;Hp=3.50 mCa | buc | 1
6 | Pompă simplă monofazată circuit încălzire cu turaţie variabilă Qp= 3.78 mc/h; Hp=5.00 mCa | buc | 1
7 | Pompă simplă monofazată circuit recirculaţie apă caldă cu trei turaţii Qp= 0.90 mc/h; Hp=1.50 mCa | buc | 1
8 | Pompă simplă monofazată circuit încărcare acumulator cu trei turaţii Qp= 0.89 mc/h; Hp=5.00 mCa | buc | 1
9 | Schimbător de căldură cu plăci Q=50 KW pentru preparare apă caldă menajeră T1/T2=80/60C ; t1/t2=10/60C | buc | 1
10 | Vas de acumulare apă caldă menajeră cu capacitatea de 500 l. | buc | 1
11 | Diverse echipamente şi utilaje anexe (supape de siguranţă,aparat neutralizare condens etc.) | buc | 1
12 | Regulator electronic pentru funcţionarea cazanelor în cascadă, funcţionarea în funcţie de temperatura exterioară, funcţionarea pompelor de circulaţie, funcţionarea robineţilor cu trei căi (un circuit cu robineţi cu trei căi) | buc | 1
Form. lucrari energetice
Jakabffi Sandor

## Anexa 2
Anexa 2-Lista utilajelor de preluat
Nr. crt | Denumire bunuri | U/M | Cantitate | Valoarea de inventar | Centrala termica | Patrimoniu
1 | Cazan de încălzire murală în condensaţie Q=116 Kw pe combustibil gazos cu tiraj forţat şi cameră de ardere etanşă, marca Ferroli, tip Energy Top W125 | buc | 2 | Utilajele sunt nereceptionate | Mihai Viteazul nr.29 | Municipiul Tg Mures
2 | Vas de acumulare apa caldă menajeră cu capacitatea de 500 l. | buc | 1
3 | Statie de dedurizare Q= 1.20 mc/h | buc | 1
4 | Schimbător de căldură în plăci Q=60 Kw pentru preparare apa caldă menajeră T1/T2=80/60C ;t1/t2=10/60C | buc | 1
5 | Pompă simplă monofazată recirculaţie cazane cu trei turaţii Qp=3,44 mc/h;Hp=2.00 mCa, Wilo Top S 25/7 | buc | 2
6 | Pompă simplă monofazată circuit de încălzire cu turaţie variabilă Qp= 3,78 mc/h;Hp=5.00 mCa (pompă circuit încălzire ceu trei turaţii cu aceleaşi caracteristici- rezervă rece) Wilo Top S 30/10 + Stratos 30/1-12 (rezervă) | buc | 2
7 | Pompă simplă monofazată agent primar apa caldă menajeră cu trei turaţii Qp= 2.24 mc/h;Hp=3.50 mCa, Wilo Top S 25/7 | buc | 1
8 | Pompă simplă monofazată circuit recirculaţie apă caldă cu trei turaţii Qp= 0,90 mc/h;Hp=3.50 mCa, Grudfos UP Basic 25/40 | buc | 1
9 | Pompă simplă monofazată circuit încărcare acumulator cu trei turaţii Qp= 0,89 mc/h;Hp=5.00 mCa | buc | 1
10 | Aparat neutralizare condens | buc | 1
11 | Vas de expansiune închis cu membrana cu capacitatea de 1000 l Alimentator automat 1/2 “. Supapa de siguranţă cu arc Dn25 Vana de amestec cu trei căi Dn50, Pn 6 bar, cu flanşe servomotor continuu cu reglaj în trei puncte | buc | 2 1 6 1
12 | Diverse echipamente şi utilaje anexe Regulator electronic pentru funcţionarea cazanelor în cascadă, funcţionarea în funcţie de temperatura exterioară, funcţionarea pompelor de circulaţie, funcţionarea robineţilor cu trei căi (un circuit cu robineţi cu trei căi), Vaillant Tip VRD 630 | buc | 1
Form. lucrari energetice
Jakabffi Sandor