- PAGINA DE TITLU

- Denumirea lucrării : CONSTRUIRE  OBSERVATOR   ASTRONOMIC

- Loc. Tg-Mures,  Zona  Platoul  Cornesti,  judetul Mureş.

- Beneficiarul lucrării : ORASUL TG-MURES.

- Valoarea lucrării :

Total General fara T.V.A. -  517.292,00  RON

C+M                fara T.V.A. -  465.767,00  RON

Total General    cu  T.V.A. -  641.442,00  RON

C+M                  cu  T.V.A. -  577.551,00  RON

Întocmit,

ing. Craciun Ciprian

COLECTIV DE ELABORARE

SEF DE PROIECT :     ING. CRACIUN CIPRIAN             ................................

PROIECTAT :               ARH. MIHALTE COSMIN           .................................

DESENAT :                   ARH. MIHALTE COSMIN           .................................

VERIFICATOR :          ING.  MOLDOVAN IOAN              ................................

EXPERT :                       ING.  MOLDOVAN IOAN              .................................

BORDEROU

A. Piese scrise.

1.  Pagină de titlu							pag.  1

- Memoriu general

-	Date generale							pag.   4

-	Descrierea investitiei               				pag.   4

-	Date tehnice ale investitiei        				pag. 17

-	Durata de realizare si etapele principale			pag. 17

-	Costuri estimative ale investitiei                                       	pag. 17

-	Indicatori de apreciere a eficientei economice              	pag. 17

-	Surse de finantare a investitiei				pag. 19

-     Estimari privind forta de munca 				pag. 19

-     Principalii indicatori tehno-economici ai investitiei              pag. 20

-     Avize si acorduri                                                                    pag. 20

3.   Anexe

-	Deviz general							pag. 20

-	Devize pe obiecte 						pag. 22

-     Anexa la Devizul general                                                       pag. 23

-     Grafic de eşalonare a investiţiei				pag. 25

4.   Avize şi acorduri

-	Certificat de urbanism						pag. 26

-	Acord Mediu

-	Aviz DSV

-    Aviz DSP

-    Aviz ISC

-    Aviz OAR

-    Expertiza Tehnica

- Piese desenate.

- Plan parter                                                         			planşa A.02

- Plan etaj                                                                        		planşa A.03

- Plan terasa                                                  			planşa A.04

- Sectiune A-A                                                        			planşa A.05

- Sectiune B-B                                                   		            planşa A.06

- Fatada Est                                                                         		planşa A.07

- Fatada Nord                                                			planşa A.08

- Fatada Vest                                                			planşa A.09

- Fatada Sud 							planşa A.10

- Imagini 3D                                             				planşa A.11

###### MEMORIU GENERAL.

Capitolul A :  Piese scrise.

(1). DATE GENERALE.

  - Denumirea obiectivului de investiţii: ,,CONSTRUIRE OBSERVATOR ASTRONOMIC’’

  - Amplasamentul: Judeţul Mureş,  loc. Tg-Mures,

Zona Platoul Cornesti, jud. Mureş, în intravilanul localităţii.

1.3. Titularul investiţiei : 	Orasul Tg-Mures

1.4. Beneficiarul investiţiei :   Orasul Tg-Mures

1.5. Elaboratorul studiului :    S.C. ARMONIC  S.R.L. Tîrgu-Mureş, Str.Livezeni, nr. 25/15,

Număr de ordin în Registrul Comerţului : J26/2111/2008,

Cod unic de înregistrare : RO 24877969,

Activitate principală : ,,Activitatii de inginerie si consultanta tehnica legate

de acestea’’ , cod CAEN : 7112

(2). DESCRIEREA INVESTIŢIEI.

1.  Situaţia existentă a obiectivului de investiţii.

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului şi cel care îşi asumă toate responsabilităţile privitoare la faza de implementare şi la cea de exploatare a investiţiei mai sus menţionate este Primarul Orasului Tg-Mures, ca reprezentant legal.

Imobilul studiat în prezenta documentație se află în intravilanul localitatii Targu Mures, in cadrul complexului de agrement Platoul Cornesti. In prezent pe locatia respectiva se afla un post de tranformare curent electric dezafectat cu regim de inaltime parter. Constructia existenta este realizata pe fundatie din beton simplu si beton armat, structura mixta din zidarie portanta din caramida si samburi de beton, placa din beton armat.

Scurt istoric al orasului :

Orașul Tg-Mures este atestat din 1323 ca Novum Forum Siculorum (Târgul Nou al Secuilor) în lista de zeciuială (dijmă) papală. Apoi, în anul 1349, apare menționat în diplomele regelui Ludovic I al Ungariei, în forma maghiară Sekulvasarhel, care cu trecerea timpului a devenit Székelyvásárhely. Majoritatea etnografilor afirmă că prima parte (székely, adică secuiesc) a numelui orașului provine din așezarea sa geografică. Scaunele secuiești au fost unități de administrare judecătorească ale secuilor din Transilvania. Orașul Târgu Mureș a fost reședința scaunului Mureș din evul mediu și până la desființarea scaunelor secuiești și săsești din anul 1876, când a devenit reședința comitatului Mureș-Turda.

În 29 aprilie 1616 localitatea a primit rangul de oraș liber regesc (în maghiară szabad királyi város, iar în latină libera regiae civitas). Pentru a demonstra noul statut al orașului, principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen, lider al mișcării anti-habsburgice, a modificat numele orașului. A lăsat substantivul Vásárhely (loc de târg), dar a adăugat prefixul Maros, făcând referire la apropierea râului Mureș. Orașul a fost cunoscut până în perioada antebelică în rândul comunității românești sub denumirea de Murăș-Oșorhei. Atât Avram Iancu, cât și ceilalți fruntași români care au studiat sau au activat în orașul de pe Mureș, foloseau cu consecvență numele de Oșorhei, derivat din cuvântul maghiar „vásárhely” (a se pronunța „vașarhei”), ceea ce înseamnă loc de târg. Denumirea de Târgu Mureș a fost adoptată în timpul administrației interbelice.

Târgu Mureș, mai demult Mureș-Oșorhei, Oșorheiu, Târgul Mureșului (în maghiară Marosvásárhely, mai demult Székelyvásárhely, Vásárhely, Újszékelyvásár, Újvásár,germană Neumarkt, Neumarkt am Mieresch, latină Novum Forum Siculorum) este reședința și cel mai mare municipiu al județului Mureș, situat în centrul Transilvaniei istorice, pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureș. Situat în zona central-nordică a României, orașul are ca delimitare geografică râul Mureș și dealul Cornești. Târgu Mureș se învecinează cu comunele Sângeorgiu de Mureș, Cristești, Livezeni, Sântana de Mureș și Sâncraiu de Mureș. De-a lungul timpului a fost centrul cultural, industrial, economic și de educație al Ținutului Secuiesc. Târgu Mureș a fost reședința Scaunului Mureș, Comitatului Mureș-Turda, apoi a Regiunii Mureș, a Regiunii Autonome Maghiare, a Regiunii Mureș-Autonome Maghiare iar în prezent este reședința județului Mureș și centrul Zonei Metropolitane Târgu Mureș, care cuprinde încă douăsprezece localități în scopul creării de noi oportunități de afaceri, al construcției și amenajării de locuințe și locuri de recreere, al atragerii de investiții mai consistente, și al coordonării mai bune a proiectelor de mediu și infrastructură. Ca mărime,orașul este al șaisprezecelea din România și al șaselea din Transilvania. Aici trăiește cea mai mare comunitate maghiară urbană din România.

Dintre obiectivele turistice ale orașului face parte Centrul, cu piața centrală, numită Piața Trandafirilor, unde se află nenumărate clădiri construite în stil baroc, neoclasicist șisecesionist, cum ar fi Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, Turnul franciscanilor, Palatul Culturii sau fosta primărie, care creează o atmosferă tipic perioadei dualiste. Zidurile cetății medievale sunt dovada istoriei îndelungate a orașului care a avut o putere politico-economică importantă în Principatul Transilvaniei. În interiorul Bisericii din Cetate au fost ținute nenumărate sinoduri protestante, 37 de adunări naționale, la care au participat personalități ca Ludovic I al Ungariei, Ioan de Hunedoara sau Ioan Sigismund Zápolya. Totodată aici a fost ales ca principe regent al Ungariei și principe al Transilvaniei Francisc Rákóczi al II-lea.

Târgu Mureș este amplasat la intersecția a trei zone geografice: Câmpia Transilvaniei, Valea Mureșului și Valea Nirajului, la o altitudine de aproximativ 320 m față de nivelul mării. Ridicat inițial pe terasa inferioară de pe partea stânga râului Mureș, orașul s-a dezvoltat de-a lungul timpului ocupând și povârnișurile și dealurile din apropiere. În prezent municipiul se întinde pe ambele părți al cursului râului Mureș și pe dealul Cornești și dealul Nirajului.

Cea mai întinsă zonă de pădure din municipiul Târgu Mureș se află la cea mai înaltă cotă a orașului, pe Platoul Cornești. Pădurea Mare, la 488 m deasupra Mării Negre și la 197 m deasupra localității, este alcătuit din stejar și carpen. Râul Mureș a creat în mai multe zone o luncă, unde vegetația este tipică acestui relief.

Grădina Zoologică din Platou reprezintă un loc de atracție pentru localnici și turiști, fiind cea mai mare, diversificată și populată astfel de instituție din România. În prezent sunt în jur de 500 de animale aparținând la 120 de specii, atât de faună locală, cât și exotică. Anual Zoo Târgu Mureș este vizitată de un număr de 100 000 de vizitatori. În Mureș trăiesc de asemenea mai multe specii de pești, cum ar fi : avatul, bibanul, carasul, crapul, linul, păstrăvul, roșioara, somnul, șalăuul, știuca și cleanul.

CLIMA ORASULUI

Clima municipiului Târgu Mureș este plăcută, de tip continental moderată cu veri călduroase și ierni aspre. Este influențată de vecinătatea Munții Gurghiu, iar toamna și iarna resimte și influențele atlantice de la vest. Trecerea de la iarnă la primăvară se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de la toamnă la iarnă în luna noiembrie.[20] Verile sunt călduroase, iar iernile în general sunt lipsite de viscole. Temperatura medie anuală din aer este de cca 8,2 °C. Temperatura medie în ianuarie este de - 3 °C, iar cea a lunii iulie, de 19 °C. Temp. minimă absolută a fost de - 34,5 °C (înregistrată în ianuarie 1963), iar maxima absolută, de 38,5 °C (înregistrată în august 1952). Media precipitațiilor anuale atinge 663 mm, cea mai ploioasă lună fiind iunie (99 mm), iar cea mai uscată, februarie (26 mm). În ultimii ani, se observă faptul că iernile devin din ce în ce mai blânde, cu temperaturi care rareori scad sub - 15 °C și cu zăpadă din ce în ce mai puțină. Verile sunt din ce în ce mai calde, crescând numărul de zile tropicale (în care maxima depășește 30 °C). Temperaturile sunt cuprinse între următoarele valori extreme: -32,8 °C și +39 °C.

### ÎMPĂRȚIREA ADMINISTRATIVĂ

Suprafața totală a orașului este de 66,96 km² și are 203,1 km rețea de transporturi auto, 175 km străzi, 236 km rețea canalizare publică, 225 km rețea apă potabilă și 197 km rețea de gaze naturale. Fondul funciar este de 4.930 ha din care 2.690 ha în intravilan, iar 2.240 ha în extravilandin. Suprafața totală a spațiilor verzi este de 223,4 ha.

SIMBOLURILE ORASULUI

Actuala stemă a municipiului Târgu Mureș a fost adoptată de Guvernul României în 9 iunie 2000 cu numărul 486. Luarea deciziei a fost făcută după ce majoritatea consilierilor locali au decis reîntoarcerea la valorile istorice după o lungă perioadă a comunismului în care tot ce era vechi a devenit neglijat.[104]

Stema orașului este compus dintr-un scut în care, pe câmp albastru, un braț drept armat din argint ține transversal spre colțul stâng superior al scutului o spadă din argint, cu mânerul și garda din aur, străpungând un cap natural de urs, iar în colțul din dreapta sus se află o balanță din aur cu talgerele în echilibru. Scutul este timbrat de o coroana murală din argint cu șapte turnuri crenelate care a fost folosit încă în perioada interbelică.

Elementele folosite au o conotație simbolică. Brațul armat cu spadă din argint străpungând un cap natural de urs simbolizează lupta pentru apărare, eroism, vitejie și sacrificiu pentru cauza nobilă. Astfel stema face aluzie la faptul că orașul cu Cetatea Medievală a avut un rol important în istoria Ținutului Secuiesc, iar luptele sub zidurile cetății n-au sfârșit în fiecare dată cu succese. Între anii 1602-1603 trupele lui Basta au cucerit orașul și au dat foc atât caselor oamenilor, cât și Bisericii Reformate. Balanța din aur cu talgerele în echilibru reprezintă rolul pe care l-au avut unele instituții, cum ar fi Tabula Regia, prima dată în sistemul judiciar din Scaunul Mureș, apoi cel din Transilvania. Coroana murală din argint cu șapte turnuri crenelate simbolizează rangul de reședință de municipiu.

STRUCTURA ETNICA

Conform recensământului din 1992, după etnie locuitorii se împart în:  84492 maghiari, 76742 români, 558 germani, 3 259 țigani, 156 evrei, 128 alte etnii.

După recensământul din 2002 a rezultat următoarea structură etnică: din totalul de 150041 locuitori ai municipiului sunt 75533 români, 70108 maghiari, 3660 țigani, 304 germani etc..

Drepturile lingvistice, culturale și economice ale comunității maghiare din Târgu Mureș sunt garantate de către legislația în vigoare. Astfel, cetățenii aparținând acestei etnii pot folosi limba lor maternă în instituțiile primăriei șiinstituțiile de stat deconcentrate cu scopul de a comunica oral sau scris, totodată toate inscripțiile publice de aici trebuie să fie bilingve, iar informațiile de interes public se publică și în limba maghiară.

Bilingvismul în sectorul privat din localitate este un fenomen des apărut și acceptat, chiar dacă acest fenomen a fost unul dintre catalizatoarele conflictului interetnic de la Târgu Mureș. Astăzi, mentalitatea multiculturală pe planul comunicării se practică în general atât în micile magazine, cât și în centrele comerciale operate de către marile lanțuri internaționale.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, orasul Tg-Mures a ajuns în spaţiul european şi are ca obiectiv formarea unui viitor, care pe deoparte prin concordanţă cu politicile şi teoriile europene de dezvoltare urbana şi teritorială să poată răspunde durabil problemelor sociale (în care sunt incluse şi activităţile sportive), economice şi de mediu, şi pe de altă parte să poată face faţă şi noilor exigenţe ale competitivităţii.

Dezvoltarea socio-economică a orasului Tg-Mures se bazeaza pe intreprinderile mari, mijloci si mici, acestea fiind considerate cele mai importante resurse ale regiunii.

Orasul Tg-Mures dispune de o reţea de circulaţie bine dezvoltată, transportul de persoane şi de mărfuri fiind asigurat atât pe linia ferată Tg-Mureş-Deda sau Tg-Mures-Razboieni, cât şi pe drumul naţional DN 15, care străbate localitatea de la un capăt la altul sau drumul european E60  .

În orasul Tg-Mures, există reţele de curent electric, gaze naturale, retea de apa-canal, retea de fibra optica, etc.

DESCRIEREA CLADIRI STUDIATE  :

Fostul post de transformare actualmente grupuri sanitare si spatiu tehnic este structurat conform planşelor desenate şi se compune din următoarele încăperi :

-     la Parter : grup sanitar femei cu hol de intrare, grup sanitar barbati cu hol de intrare, antreu si spatiu tehnic ;

Cladirea existenta are o suprafata construita de Sc=95.85 mp, cu o suprafata desfasurata de Sd=95.85 mp si o suprafata utila de Su=67.23 mp , precum si o terasa avand suprafata S= 28.55 mp, aceste suprafete se vor schimba, prin transformarea acesteea in observator astronomic si etajarea cladiri.

Clădirea existenta este dotata cu instalaţii electrice, instalatii sanitare si de încălzire.

Incalzirea este asigurata de catre o centrala pe gaz care asigura si apa calda .

In prima faza se doreste schimbarea de destinatie din grupuri sanitare in observator astronomic prin etajarea cladiri si montarea a doua telescoape la etaj si a unui observator pe tarasa cladiri.

In a doua faza se va finisa cladirea pentru a  corespunde cu nevoile actuale si normelor europene.

Cladirea existenta propusa pentru schimbare de destinatie in observator astronomic, pentru care s-a întocmit prezenta documentaţie se află într-o stare buna, fiind de curand renovata si finisata atat pe interior cat si pe exterior.

Structura cladiri existente :

- fundaţia existentă, este din beton simplu ;

- în jurul clădirii existente exista trotuar de protectie ;

- acoperişul este terasa cu invelitoare din membrane bituminoase ;

- tâmplăria este din PVC culoare maro cu geam termopan ;

- pardoseala din spatiile interioare este din gresie ceramica  ;

- zugravelile  interioare sunt cu vopsele lavabile ;

- finisajele exterioare ale fatadelor sunt cu tencuiala decorativa  ;

- incalzirea este asigurata de o centrala murala ce funcţionează cu gaz metan;

- grupul sanitar este în interiorul cladiri ;

- cladirea dispune de apă rece de la reteaua stradala şi apă caldă de la o centrala;

- cladirea este racordata la reteaua de curent electric, apa-canal si gaz .

Toate cele mai sus enumerate, arată că, cladirea existenta este intr-o stare buna, ceea ce denota necesitatea si oportunitatea realizari investitie dorite de catre primaria Tg-Mures si  comunitate.

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, orasul Tg-Mures a ajuns în spaţiul european şi are ca obiectiv formarea unui viitor, care pe deoparte prin concordanţă cu politicile şi teoriile europene de dezvoltare urbana şi teritorială să poată răspunde durabil problemelor sociale, economice, culturale şi de mediu, şi pe de altă parte să poată face faţă şi noilor exigenţe ale competitivităţii.

Valoarea de inventar a cladiri este de ..........................lei, conform anexei .............., poziţia ............. din HG nr. ......................... bis din ........................... şi are o suprafaţă aferentă de ................ mp.

- Concluziile raportului de expertiză.

Pe baza raportului de expertiză nr. ………… din data de 2015, efectuat de domnul inginer Moldovan Ioan, au rezultat următoarele concluzii şi care sunt absolut necesare de a fi luate în considerare, pentru a putea să existe un observator astronomic în localitatea Tg-Mures :

- executarea etajari dintr-o structura usoara (metal sau lemn) ;

- montarea structuri  noi pe aticul cladiri existente ;

- urcarea la etaj se va face pe exteriorul cladiri ;

- scara interioara care va deservi observatorul se va face din structura metalica ;

- refacerea eventualelor finisaje exterioare deteriorate in urma etajari cladiri;

Conform HG 28/09.01.2008, continut cadru DALI cere doua variante de realizare a investitiei . Conform acestei hotarari si a expertizei tehnice se va prezenta in cele ce urmeaza doua propuneri :

Pentru păstrarea în continuare a clădirii existente si schimbarea de destinatie prin etajare, astfel  sunt necesare executarea tuturor lucrărilor de reparatii şi reabilitare subliniate la capitolul 2.1., în caz contrar clădirea nemaiputând fi utilizată pentru scopul în care a fost propusa prin acest studiu de fezabilitate.

Avantaje acestei variante :

- preţ de cost mult mai mic pentru realizarea investiţiei ;

b.)  În cazul în care se doreşte construirea unei clădiri noi, se va demola clădirea existenta, după care, pe amplasamentul existent se va construi o clădire modernă, care să corespundă cerinţelor de calitate în construcţii impuse de legile în vigoare  în România.

Avantaje acestei variante :

- cheltuieli mai mici de exploatare ;

-  posibilitatea construirii unei clădiri cu o arhitectură modernă ;

- siguranţă mai mare în exploatare.

Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică şi având în vedere că nu există posibilităţi de finanţare pentru o clădire nouă care să îndeplinească rolul de sediu administrativ, varianta optimă este aceea de schimbare de destinatie si etajare cladire (varianta 1), lucrări care sunt absolut necesare şi trebuiesc executate în cel mai scurt timp.

(3). DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI.

1.  Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază.

Lucrările de bază la structura de rezistenţă şi la arhitectura şi constau în următoarele :

- Efectuarea unei fundatii pentru pila de beton prezentata in plansele de arhitectura ;

- Etajarea cladiri pe o structura metalica ;

- Executarea unei scarii exterioare si a unei scari interioare pentru accesul la telescoape si la observatorul astronomic;

- Executarea inchiderilor exterioare pentru protejarea utilajelor si a constructiei de interperi;

- Finisarea cladiri pe exterior si la interior, sa corespunda zonei ;

- Montarea telescoapelor si a observatorului ;

- Executarea de instalatii de apa interioare si racordarea acestora la reteaua interioara existenta de apa;

- Executarea de instalatii termice la etajare pentru caldura si apa calda;

În urma realizării lucrărilor de bază, se vor mai efectua următoarele lucrări, absolut necesare, pentru aducerea la forma iniţială a clădirii :

- turnarea unui trotuar de beton de 0.6 metri în jurul, pentru evitarea infiltrării apelor sub clădire ;

- finisare exterior cu tencuială decorativă in urma degradarilor de la etajare;

- Imprastierea cu pamant si inierbarea acestuia.

2.  Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile propuse.

Pe lângă lucrările menţionate la punctul 3.1., considerăm că mai sunt necesare următoarele lucrări :

- Spatiul de la etaj trebuie finisat la interior cu gresie ceramica pe pardoseala si vopsele lavabile la interior;

- Pana la nivelul de 1.20 m se va propune o tencuiala decoratica interioara pentru o protectie sporita, datorate traficului din observator ;

- Realizarea instalaţiilor sanitare corespunzătoare (de apă şi canal), la nivelul etajului ;

- Incalzirea etajului va fi asigurata de patru radiatoare;

- Montarea de balustrade la scarile de acces ;

- Montarea de tamplarie PVC culoare maro, conform celor existente ;

- Extinderea  instalatiei de curent la etaj si racordarea observatorului pentru functionare .

Observatorul astronomic este structurat in urma etajari si schimbari de destinatie, conform planşelor desenate şi se compune din următoarele încăperi :

Observator

- la Parter : grup sanitar femei cu hol de intrare, grup sanitar barbati cu hol de intrare, antreu si spatiu tehnic ;

–    la Etaj : planetarium ;

Observator va avea suprafata construita de Sc=95.85  mp, suprafata desfasurata Sd=186.41 mp si suprafata utila  Su=138.01 mp. Suprafata teraselor va creste si vor avea St=72.13 mp .

Structurarea functionala a fost astfel  conceputa incat  la parter avem grupuri sanitare, terasa si spatiu tehnic, la etaj avem planetarium, iar pe terasa circulabila v-a fi amplasat observatorul astronomic si punctele de observare cu telescopul.

Accesul    in cladire  se face  pe latura de estica.

Ca impartire functionala avem urmatoarele incaperi :

La parter: cota +- 0.00

- g.s. femei  s =  8.85  mp

- g.s. barbati s = 8.85  mp

- spatiu liber   s = 12.10  mp

- spatiu liber  s = 12.10  mp

- sas  s = 5.27 mp

- spatiu tehnic  s = 26.80 mp

-TOTAL Arie utila  parter = 73.97 mp

- Terasa s = 28.55 mp

La  etaj  : cota + 4.10  mp

- planetarium s = 40.63  mp

- TOTAL Arie utila etaj  s = 40.63  mp

- terasa s = 7.71 mp

La  terasa  : cota + 8.60  mp

- planetarium s = 23.41  mp

- TOTAL Arie utila etaj  s = 23.41  mp

- terasa s = 35.87 mp

ARIE UTILA PROPUSA= 138.01 mp

ARIE TERASE = 72.13 mp

Categoria de importanţă a lucrărilor este “C” (construcţii de importanţă normală, conform H.G.R. nr. 261/94) şi a fost stabilită conform tabelului de mai jos :

| Nr. crt. | Factori determinanţi | Criterii asociate | Punctaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Importanţa vitală | a.) Oameni implicaţi direct în cazul unor disfuncţii ale construcţiei b.) Oameni implicaţi indirect în cazul unor disfuncţii | 1 1 | 2 |
| 2 | Importanţa social-economică şi culturală | a.) Mărimea comunităţii care apelează la funcţiunile construcţiei şi/sau valoarea bunurilor materiale adăpostite de construcţie | 2 |  |
| 3 | Implicarea ecologică | a.) Măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului natural şi al mediului construit | 2 |  |
| Nr. crt. | Factori determinanţi | Criterii asociate | Punctaj |  |
| 4 | Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare | a.) Durata de utilizare a construcţiei b.) Măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea acţiunilor | 4 4 |  |
| 5 | Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi mediu | a.) Măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este dependentă de condiţiile locale de teren şi mediu b.) Măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este independentă de condiţiile locale de teren şi de mediu. | 4 2 | 3 |
| 6 | Volumul de muncă şi de materiale | Ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate | 1 |  |

TOTAL :	14

În urma punctajului obţinut, investiţia se încadrează în categoria de importanţă “C”.

Conform caracteristicilor amplasamentului, se vor respecta Normativele în vigoare atât pentru proiectare cât şi pentru executie, cum ar fi :

• Normativ P100-1992 -privind proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe,               social-culturale, agrozootehnice şi industriale.

•  STAS 3300/2-85- Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe.

•  STAS 10101/1-75- Greutăţi tehnice şi încărcări  permanente.

• STAS 10101/2A1-87- Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.

• STAS 10101/OA-78 -Acţiuni în construcţii.

• STAS 10101/21-92 -Încărcări date de zăpadă.

• NE 012-99- Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton  precomprimat.

Întregul proiect va respecta următoarele :

- Măsuri de protecţia muncii.

În documentaţia de avizare s-a ţinut cont de măsurile pentru tehnica securităţii muncii şi aplicarea normelor de protecţia muncii în conformitate cu Ord. 9/N /93.

S-a avut în vedere :

- 	     Reglementări privind protecţia şi igiena muncii în construcţii.

- Norme generale de protecţia muncii-ediţia 1996.

- Legea nr. 106/1996 privind realizarea unor măsuri de apărare civilă. Construcţia proiectată nu necesită amenajarea unui adăpost special de apărare civilă.

Aceste măsuri nu sunt limitative, executantul şi beneficiarul, urmând a lua toate măsurile necesare pentru evitarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

                - B.  Siguranţa în exploatare.

Este asigurată atât prin folosirea şi punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcţiunilor, cât şi prin respectarea strictă a normelor şi normativelor în vigoare în ceea ce priveşte proiectarea elementelor structurale, nestructurale, finisajelor şi a instalaţiilor aferente. Calitatea materialelor folosite pentru finisarea pardoselilor va asigura circulaţia utilizatorilor în siguranţă, atât pe interior cât şi pe exterior.

Activităţile desfăşurate în imobil nu sunt nocive şi nu implică riscuri din partea utilizatorilor. Prin proiectarea instalaţiilor aferente se vor specifica normele pe care trebuie să le îndeplinească utilajele, aparatele şi traseele care fac parte integrantă din fiecare sistem în parte.

- Siguranţa la foc.

Construcţia se inscrie în categoria de importanţă C, conform HG 766/97 şi în clasa de importanţă III (redusă), conform P100/92.

Măsurile de protecţie la foc sunt specifice construcţiilor, şi respectă Normativul P118-99 privind Siguranţa la foc a constructiilor.

Se vor respecta toate normele P.S.I. atât în timpul execuţiei cât şi în timpul exploatării-toate elementele de construcţie din lemn se vor ignifuga.

### Igiena, sănătatea oamenilor, protecţia şi refacerea mediului.

### Printre măsurile specifice acestei exigenţe s-au prevăzut următoarele :

- instalaţii sanitare corespunzătoare exigenţelor, asigurând alimentarea cu apă rece, caldă menajeră, apă potabilă, canalizarea apelor uzate in reteaua stradala, obiecte sanitare specifice, etc..

- evacuarea deşeurilor se va face organizat, în baza contractului cu firmă specializată.

- s-a urmărit buna însorire, asigurarea iluminatului natural corespunzător fiecărui spaţiu şi asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaţiile închise.

- instalaţii de încălzire, ventilaţie care să creeze confortul termic specific fiecărui anotimp.

În ansamblul ei, construcţia existentă nu este sursă de noxe şi nu trebuie prevăzute măsuri speciale care să împiedice poluarea mediului.

Pe timpul execuţiei şi a exploatării se vor adopta unele reguli care să preântâmpine poluarea mediului şi afectarea spaţiilor verzi.

După terminarea lucrărilor de renovare şi modernizare, se prevede refacerea spaţiilor verzi, plantarea de arbori şi arbuşti ornamentali.

### E.   Protecţia termică, hidrofugă şi economia de energie.

Clădirile se situează în mediu construit adăpostit şi clasa de permeabilitate scăzută.

Protecţia termică a clădirilor se realizează prin zidirea pereţilor exteriori de 30-50 cm, îmbrăcarea cu plăci de polistiren de 10 cm grosime şi înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplării din lemn şi geamuri termopan.

Protecţia hidrofugă a zidăriilor este asigurată de către o izolaţie din membrana bituminoasa, care sa stopeze apa capilara, conform normelor in vigoare ce trebuiesc respectate la lucrarile de zidărie prescripţiile tehnice de bază fiind descrise în P 2-85 – Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor de zidărie.

Folosirea de materiale speciale de izolare termică împreună cu alegerea unor echipamente eficiente şi performante vor conduce la importante economii de energie şi vor asigura un confort optim în funcţionarea obiectivului.

### Protecţia la zgomot.

Imobilul este situat într-o zonă de agrement, având regim de înălţime moderat, cu surse de zgomot şi vibraţii reduse, fiind situat la o distanţă destul de mare de circulaţia de pe stradă. Conformarea constructivă, pereţi exteriori de 30 cm, izolaţi cu polistiren şi echiparea cu tâmplării moderne atenuează zgomotul din exterior, asigurând valori normale admisibile.

De asemenea trebuie menţionat că imobilul nu este producător de zgomot, iar în timpul execuţiei lucrărilor se vor prevedea măsuri de restricţie.

- Consumuri de utilităţi.

a. Necesarul de utilităţi rezultate în cazul unor lucrări de modernizare.

Prin lucrarile de extindere  pe care le propunem, este necesară asigurarea cu apă potabilă, precum şi posibilitatea evacuării apei uzate menajere, pentru acestea fiind necesare următoarele lucrări :

- Construirea retelei interioare de apa si canalizare ;

Calea hidrică reprezintă calea principală de transmitere a bolilor intestinale. Infecţiile  bacteriene pot fi transmise prin apa care nu a fost tratată cu clor. Lipsa instalaţiilor sanitare corespunzătoare şi mai ales insuficienţa de apă potabilă şi pentru alte nevoi, constituie un factor fundamental în propagarea bolii, mai ales pentru persoanele vârstnice care sunt  mai vulnerabile la acestea.

Dupa statisticile efectuate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, astăzi,  în lume din patru paturi de spital unul este ocupat de un bolnav care suferă de o boală transmisă pe calea apei. Pe glob, se imbolnăvesc anual, prin boli transmise pe calea apei, circa 500 milioane de oameni.

Sănătatea omului şi a colectivităţilor poate fi prejudiciată şi periclitată când apa nu este la dispoziţie în cantitate suficientă, când conţine germeni patogeni transmisibili pe calea apei, precum si substanţe chimice nocive sau toxice. În aceste condiţii se favorizează apariţia de boli ale tegumentelor, parazitozelor şi a infecţiilor transmise prin paraziţi.

Apele uzate care rezultă din utilizarea Sediului Administrativ, vor fi evacuate prin intermediul unei reţele de canalizare ce se va racorda la un bazin vidanjabil  proiectat.

Din punct de vedere fizic, impuriăţile se găsesc în apele uzate în următoarele stări :

- nedizolvate (suspensii, emulsii şi spumă cu diametrul particulelor mai mare de 0,1 μ) ;

- coloidale (soluţie coloidală cu particule de 0,1-0,0001 μ) ;

- dizolvate (soluţie propriu-zisă).

După natura lor, substanţele, pot fi minerale (nisip, particule de minereuri, etc.) sau organice (vegetale, microorganisme).

Substanţele insolubile din apa uzată pot fi sub formă de dispersiuni mari (de peste 100 μ) sau fine (0,1-100 μ). Substanţele insolubile de natură minerală se găsesc mai ales în apele industriale, concentraţia lor putând ajunge până la 25.000 mg/l.

Apele menajere-fecaloide, care în mod special este necesar să fie evacuate în acest caz, conţin substanţe insolubile între 35 şi 50 g/zi pe cap de locuitor, deservit de canalizare (cu o medie de 40 g/zi pe cap de locuitor) ceea ce, faţă de un consum specific de apă potabilă de 75-150 l/zi pe cap de utilizator, corespunde unei concentraţii de 445-670 mg/l.

Suspensiile din apele uzate se reţin prin depuneri în decantoare, iar emulsiile şi grăsimile se ridică la suprafaţa apei.

Depunerile umede din apele menajere şi fecaloide reprezintă circa 0,7 l/zi pe cap de utilizator, adică 0,7 din volumul de apă uzată la un consum specific de 120 l/zi pe utilizator, sau socotind în depuneri uscate, acestea reprezintă circa 40 g/zi pe utilizator.

Apele uzate menajere-fecaloide conţin următoarele cantităţi de elemente principale, în mg/zi pe cap de locuitor : azot din săruri amoniacale= (7-8), clor din cloruri= (8-9), fosfor din fosfaţi= (1,5-1,8) şi Kaliu= 3.

Dacă toate aceste substanţe periculoase din apele uzate nu sunt evacuate printr-un sistem de canalizare, ele pot ajunge în pânza freatică şi chiar în apa de consum şi pot produce diverse boli, care pot să se transforme chiar în calamităţi.

b. Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

Consumul actual  de curent electric va fi depăşit, deoarece se va monta o centrala pe gaz si observatorul, precum si instalatii de iluminat, dar nu depăşeşte puterea instalată pe branşamentul existent.

Observatorula va avea un consum energetic de 7 kW/zi, conform calculelor de estimare a consumurilor energetice, rezultând următorul consum energetic :

Qan supl. en. electrică = 7 kW/zi x 365 zile/an = 2.555 kW/an.

Qan supl. en. electrică = 2.555 kW/an x 0.6139 lei = 1.568,5 lei

Consumul de apă va fi depăşit cu următoarea cantitate de apă :

Qan supl. apă potabilă = 1.000 l/zi x 365 zile/an  = 365.000 l = 365 m3/an.

Qan supl. apă potabilă = 365 m3/an x 3.45 lei = 1.259,25 lei

Observatorul va avea un consum mediu de gaze naturale de 2 mc gaze naturale/zi,  iar conform calculelor de estimare a consumurilor energetice, rezultând următorul consum energetic :

Qanmed comb. gazos termic = (2.0 mc/h) x 8 ore  x 168 zile = 2.688 mc gaze naturale/an.

Qanmed comb. gazos= 2.688 mc gaz/an x 1.524 lei/mc = 4.096,5 lei/an

Total suma intretinere observator pe durata unui an este de :

1.568,5 lei (current) + 4.096,5 lei (gaz) + 1.259,25 lei (apa)  = 6.924,25 lei /an

(4). DURATA DE REALIZARE şi ETAPELE PRINCIPALE.

Durata estimată de realizare a lucrărilor de reparatii si reabilitare a sediului administrativ Cucerdea cu anexa  este de 7 luni conform graficului de eşalonare şi cuprinde următoarele etape :

- întocmirea Studiului de fezabilitate ;

- obţinerea Certificatului de urbanism şi a avizelor de principiu necesare pentru Studiu de fezabilitate ;

- întocmirea Proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie ;

- obţinerea avizelor de specialitate ;

- organizarea procedurilor de achiziţie publică ;

- contractarea lucrării şi obţinerea autorizaţiei de construcţie ;

- execuţia lucrărilor de reparatii ;

- execuţia lucrărilor de reabilitaree ;

- probe şi verificări, inclusiv punerea în funcţiune a instalaţiilor ;

- aducerea la starea iniţială a terenurilor afectate de lucrări.

5). COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI.

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general.

Valoarea totală a investiţiei cu TVA, estimată este de 641.442,00 RON, conform devizului general prezentat. La stabilirea preţurilor am folosit preţurile pentru repararea şi reabilitarea construcţiilor existente din zona orasului Tg-Mures, la care s-au adăugat, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică, cheltuielile diverse şi neprevăzute.

Cheltuielile din Devizul general se regăsesc în devizele pe obiecte şi în anexa devizului general, toate acestea anexate la prezentul Studiu de fezabilitate.

2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Durata estimată de realizare a lucrărilor de reparatii si reabilitare a observatorului este de 6 luni şi a fost eşalonată pe luni, conform graficului de eşalonare, prezentat ca anexă la prezentul Studiu de fezabilitate.

(6). INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE.

Valoarea de inventar a sediului de primarie cu anexe, care este de …………………….. RON, este o sumă aproximativ cu ……………% faţă de nivelul costului realizării etajare si schimbare de destinatie, care este în valoare de 641.442  RON.

Eficienţa economică se calculează ca raportul între valoarea de inventar şi valoarea lucrărilor de reparatii şi reabilitare şi este următoarea :

Eec = …………………… / 641.442,00 = ………….. %

Se observă că valoarea eficienţei economice este una medie, investiţia pe care o efectuăm este eficientă din punct de vedere economic dar este eficientă si din punct de vedere social.

(7). SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI.

##### Sursele de finanţare a investiţiei vor fi din fonduri propri .

(8). ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI.

##### 1.  număr de locuri de muncă create în faza de exceuţie :   10 locuri.

##### 2.  număr de locuri de muncă create în faza de operare :       2 loc.

(9). PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI.

1.     Valoarea totala a investiţiei (INV), inclusiv T.V.A	: 641.442  RON,

în preţuri, luna iulie, anul 2015, 1 Euro =4.4174 lei, din care :

- construcţii-montaj (C+M)				:  577.551,00 RON.

Estimarea financiară a lucrării este făcută pe baza cantităţilor de lucrări reale, pe baza preţurilor de pe piaţă, din zona orasului Tg-Mures.

2.     Eşalonarea investiţiei (INV/C+M),

anul I 		641.442,00/577.551,00 RON.

3.     Durata de realizare				        6  luni.

4.     Capacităţi					      20 persoane .

5.     Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia.

Prezenta investiţie se face cu scopul asigurării condiţiilor de desfăşurarea a activităţilor administrative specifice mediului urban din zona Tg-Mures şi are ca beneficiari întreaga comunitate a localităţii Tg-Mures .

##### (10). ACORDURI şi AVIZE.

Acordurile şi avizele obţinute, prezentate în Xerocopie, sunt următoarele :

- Certificat de urbanism, nr. ....din ..................., emis de către Primaria Tg-Muresa ;

- Aviz sanitar nr. ......../.........., de la Autoritatea de Sănătate Publică Tg-Mureş ;

- Notificare cu nr. ....................., emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş ;

- Avizul cu nr......................, emis de către Filiala teritorială Mures a Ordinului Arhitecţilor

- Avizul cu nr........................................, emis de catre ISC Bucuresti;

- Avizul cu nr................................... emis de E-on Gaz ;

- Avizul cu nr............................... emis de catre S.C. Electrica SA;

- Avizul cu nr............................., emis de Directia Sanitara Veterinara ;

- Adresa cu nr. .............................., emis de ISU Mures;

Întocmit,

ing. Crăciun Ciprian