ANEXA 2        	                                                             MODEL - PERSOANE FIZICE

la contractul nr. ____________ din data de ____________

#### CONDIŢII DE CALITATE ŞI LEGISLAŢIA APLICABILĂ

- Condiţii de calitate pentru apa potabilă

a) Presiunea apei asigurată la branşamentul imobilului/condominiului este de:

| Tipul clădirii | Presiunea, în m H2O |
| --- | --- |
| clădiri de locuit cu parter | 8 |
| clădiri de locuit cu un etaj (p+1) | 12 |
| clădiri de locuit cu 2 etaje (p+2) | 16 |
| clădiri de locuit cu 3 etaje (p+3) | 20 |
| clădiri de locuit cu 4 etaje (p+4) | 4,5/etaj |

Notă: Valorile din tabel sunt valori din STAS SR 4163-2 / 1996

- Debitul de apă nominal asigurat este de:

- Qn = 1,5 mc/h, la contor de Dn 15 mm

- Qn = 2,5 mc/h, la contor de Dn 20 mm

- Qn = 6,0 mc/h, la contor de Dn 32 mm

- Gradul de asigurare în furnizare a alimentării cu apă este de 98 %.

- Condiţii de calitate pentru apa uzată

- Apele uzate deversate de utilizator trebuie să îndeplinească condiţiile calitative stipulate în avizul de racordare emis de operator, Nr ……………, data ………………………..

- Cantitatea de apă meteorică preluată la canalizare lunar se calculează cu relaţia:

Vf = Csp x  Scc x  Φ cc

## unde:

Vf –  cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare – volum facturat [mc]

Csp – cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de A.N.M [mc/mp]

Scc - suprafaţa totală construită şi canalizată

Φ cc- coeficient de scurgere specific

Φ cc = 1 pentru învelitori de ţiglă, învelitori metalice, etc

Φ cc = 0  pentru incinte şi curţi nepavate, neînierbate

- Gradul de asigurare în furnizarea colectării apelor uzate este de 98 %.

3.   Legislaţia aplicabilă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru care se încheie contractul este:

a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată

b) Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată

c) Ordin nr. 88/ 2007 al A.N.R.S.C., pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

d) Ordin nr. 90/ 2007 al A.N.R.S.C., pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

e) Ordin nr. 92/2007 al preşedintelui Autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor  pentru aprobarea Normei privind unele măsuri de informare a consumatorilor persoane fizice, de către operatorii economici prestatori de servicii în cadrul contractelor preformulate folosite de către aceştia

f) Ordinul nr. 29/N/1993 al M.L.P.A.T. si D.A.P.L. pentru aprobarea normativului cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici

g) O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

h) Ordin nr. 2226 / 2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată

i) O.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu proferioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

j) Hotărârea A.D.I. Aqua Invest Mureş nr.7 din 24.09.2014, privind aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A., anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 22/202662/2010 şi aprobarea coeficienţilor specifici de scurgere a apei pluviale

k) Hotărârea A.G.A nr. 12 din 20.10.2014 privind aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.

l)  Proceduri operaţionale şi instrucţiuni de lucru din Sistemul de Management Integrat ( SMI) privind: despăgubirea, citirea contoarelor, elaborarea facturilor pentru prestaţiile de bază şi înlocuirea contoarelor

| - SEMNĂTURĂ OPERATOR - (pentru şi în numele operatorului) | - SEMNĂTURĂ UTILIZATOR - (pentru şi în numele utilizatorului) |
| --- | --- |