## regulament
Centralizarea propunerilor in vederea modificării Regulamentului de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare | Anexa nr.1
Articol existent | Articol propus
ART. 119 (2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul unor defecţiuni, se vor monta de către utilizatori vane si clapete contra refulării . | ART. 119 (2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor/demisolurilor la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul unor defecţiuni, sau pentru protejarea oricăror construcţii care au instalaţii interioare de canalizare (sifoane de pardoseală, chiuvete, etc.) racordate sub cota capacului celui mai apropiat cămin al sistemului public de canalizare, se vor monta de către utilizatori pe rețelele interioare clapete contra refulării sau după caz se vor implementa soluții de evacuare a apelor uzate în sistemul public de canalizare prin pompare . Intreţinerea periodică a acestor clapete sau a echipamentelor de pompare intră în sarcina utilizatorului.
completare la Art.154 pct(2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi de asemenea egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activitîţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea accestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de SC Compania AQUASERV SA. | completare la Art.154 pct(2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi de asemenea egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea accestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de SC Compania AQUASERV SA. Pentru consumatorii dotaţi cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare, a)cantitatea evacuată va fi cea efectiv determinată ca diferenţă a indexurilor contorului/debitmetrului. b) pentru contoarele/debitmetrele constatate defecte, cantitatea determinată (estimată) de apă uzată va fi , media zilnică corespunzătoare unei perioade similare, în care aparatul de măsurare a funcţionat normal
ART. 177 SC Compania AQUASERV SA are obligaţia: j) să asigure preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul de canalizare şi să verifice calitatea acestora; | ART. 177 SC Compania AQUASERV SA are obligaţia: j) să asigure preluarea apelor uzate şi meteorice la sistemul de canalizare în conformitate cu prevederile avizului de racordare emis şi să verifice calitatea acestora;
Art.177 SC Compania Aquaserv are obligaţia (n) Să inregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să le verifice şi să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor, operatorul va răspunde în scris în termen de maximum 30zile calendaristice de la înregistrarea acestora. | Art.177 SC Compania Aquaserv are obligaţia (n) Să inregistreze toate reclamaţiile şi sesizările depuse de utilizatori sau de către o persoană imputernicită în acest sens, să le verifice şi să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor, operatorul va răspunde în scris în termen de maximum 30zile calendaristice de la înregistrarea acestora.
punct nou (p) la art.177 | Art. 177, (p) să schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la branşamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat că, este defect şi/sau blocat, din motive neimputabile utilizatorului, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la constatare, exceptând perioadele cu temperaturi exterioare sub – 5 grade Celsius. Constatarea defecţiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare;
ART. 179 SC Compania Aquaserv SA are dreptul: f) să verifice şi să constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului, incluzând şi instalaţiile de preepurare care trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice avute la obţinerea avizelor. | ART. 179 SC Compania Aquaserv SA are dreptul: f) să verifice şi să constate starea instalaţiilor interioare de apă și canalizare ale utilizatorului, incluzând şi instalaţiile de preepurare care trebuie să corespundă prescripţiilor tehnice avute la obţinerea avizelor.
punct nou (j) la Art.179 | Art. 179, (j) Să refuze înregistrarea de sesizări/solicitări/reclamaţii în cazurile în care persoana care solicită înregistrarea petiţiei nu este titularul contractului de furnizare sau administratorul persoanei juridice şi nu are împuternicire dată în acest sens. Excepţie de la această prevedere fac solicitările de informaţii cu caracter public, acestea fiind înregistrate şi tratate în conformitate cu cele stipulate în cadrul Legii nr. 544 din 2001.
ART. 180 Utilizatorul este obligat: | ART. 180 Utilizatorul este obligat:
oo) articol nou | oo) să nu evacueze apa pluvială în rețeaua menajeră. Apele pluviale pot fi descărcate doar în rețelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului.
z) articol nou | z) sa permita accesul operatorului la caminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate, precum si la instalatiile interioare de canalizare/preepurare, in scopul efectuarii controlului.
Art. 181 Utilizatorul are dreptul | Art. 181 Utilizatorul are dreptul
i)să participe prin delegat împuternicit la citirea contorului principal, cât şi la prelevarea probelor de apă deversate. | i)să participe personal sau prin delegat împuternicit la citirea contorului de branşament, in cazul contoarelor mecanice cât şi la prelevarea probelor de apă deversate. Citirea contoarelor de apă cu citire la distanţă , se efectuează în lipsa delegatului.
ART. 212 | ART. 212
A. | A.
• Constituie contravenţie şi se sancţionează, utilizatorul, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune, după cum urmează: | • Constituie contravenţie şi se sancţionează, utilizatorul, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune, după cum urmează:
(b) Cu amendă de la 500 la 1000 lei, pentru nerespectarea următoarelor articole: 55(1), 56(1), 56(2), 89(3), 89(4), 123, 124(2) si (4), 129, 131, 168, 174(1), 174(2), 180 (j), 180 (l), 180 (m), 180 (o), 180 (p), 180 (q), 180 (x), . | (b) Cu amendă de la 500 la 1000 lei, pentru nerespectarea următoarelor articole: 55(1), 56(1), 56(2), 89(3), 89(4), 123, 124(2) si (4), 129, 131, 168, 174(1), 174(2), 180 (j), 180 (l), 180 (m), 180 (o), 180(oo),180 (p), 180 (q), 180 (x).