ROMÂNIA





     (nu produce efecte juridice)*
JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ                                                            PRIMAR
                                

DIRECŢIA ŞCOLI                                                                                      Soós Zoltán                   
Nr. 67464 din 13.11.2020





                 

REFERAT  DE APROBARE 
A proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul de investiţii
„SF /DALI corp de legatura Sc. Gimnaziala Liviu Rebreanu”
  Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu din Târgu Mureş, face parte din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş, fiind în administrarea unităţii de învăţământ, iar clădirile în care se desfăşoară activitatea instructiv educativă, situate administrativ în Târgu Mureş , Str. Şurianu nr. 1-3 au fost construite  în anul 1976 , respectiv Sala de Sport  în anul 2006.
Realizate cu materiale, tehnologii şi concepţii arhitecturale din perioadele lor de edificare, în timp acestea au acumulat un avansat grad de uzură fizică şi morală, iar cele doua corpuri de clădiri apartinând unităţii de învăţământ situându-se la o distanta de cca. 13,25 m una de cealaltă . Între cele două cladiri (corp A si corp B) sunt edificate construcţii ( anexe) , având regim de înălţime parter dupa cum urmează : atelier (acces din corp A) , centrala termică ( acces dinspre curtea scolii ) şi două garaje .

Proiectul în faza Studiu de fezabilitate prevede demolarea anexelor dintre Corp A şi Corp B , urmând ca pe acest teren să fie edificat un corp de clădire P+3E  care să facă legatura celor două corpuri de clădire şi recompartimentări parţiale ale clădirilor existente .

Prin intocmirea Studiului de fezabilitate s-a avut în vedere şi posibilitatea  obţinerii unei asistenţe financiare nerambursabile, prin   POR 2021-2027 .
Prezenta investiţie urmăreşte în principal asigurarea unui spaţiu care să corespundă numărului de copii aflat în continuă creştere în Municipiul Târgu Mureş, care să respecte normativele şi normele în vigoare, astfel ajutând la dezvoltarea şi creşterea nivelului de educaţie, de socializare, stării de sănătate a copiilor, cât şi creşterea numărului de copii care participă la actul educaţional în imobilul respectiv. 

Astfel, se va îmbunătăţi calitatea infrastructurii de educaţie, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional, totodată participând la atingerea obiectivelor în domeniul egalităţii de şanse, protejarea mediului si dezvoltare durabilă.

Prezentul proiect promovează o investiţie în scopul încurajării educaţiei şi creşterii numărului de copii, precum şi ridicarea nivelului de performanţe a acestora prin asigurarea unor spaţii optime pentru desfăşurarea activităţilor.

Indicatorii tehnico – economici 

Pentru obiectivul de investiţii

„ SF /DALI corp de legatura Sc. Gimnaziala Liviu Rebreanu”

Capacităţi (în unități fizice):
a) indicatori maximali în conformitate cu devizul general; 
valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 5.877.355 lei
din care C+M (lei cu TVA): 4.182.228 lei
valoarea totală a obiectivului de investiţii  (lei fără TVA): 4.945.126   lei
din care C+M (lei fără TVA): 3.514.477 lei
Durata de implementare: 12  luni, din care 10 luni executie. 

Regimul juridic:
· Imobil situat în intravilanul municipiului Tîrgu Mureș, construcțiile  și terenul fiind  proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș. 
Pe cele două terenuri sunt edificate următoarele construcții: 

· CF 134279, SUPRAFATA 7768 mp: contine urmatoarele cladiri:

Corp C1 – Clădire scoală, regim de inăltime P+3E

Corp C2 – Centrala termica , garaj si magazie, parter

Corp C3 – Atelier, parter

Corp C4 – Cabina poartă, parter

Corp C5 – Garaj, parter

Corp C6 – Sala de sport, parter

· CF 134525, SUPRAFATA 2890 mp, contine urmatoarele cladiri:

Corp C1 – Clădire școală, regim de inăltime P+2E

LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE:

· Se va construi un corp de legatură, cu regim de inăltime P+3E, pozitionat între cele două cladiri existente ale școlii, în vederea creării unei comunicări între toate spatiile școlii. 
· Corpul nou de legatură va avea o structură formată din planșee tip dală din beton armat cu stalpi și pereti din beton armat, cu dimensiuni de 30 x 180 cm, 30 x 50 cm, 40 x 40 cm. Peretii de inchidere spre exteriorul clădirii se vor realiza din caramidă, cu grosime de 30 cm, peste care se va monta un termosistem realizat din vată minerală bazaltică, cu rezistentă la compresiune min. 30 KPa și rezistentă la tractiune de min. 10 KPa. Peste vată  bazaltică se aplică armatură din plasă si tencuială decorativă. Pereții de compartimentare se vor realiza din caramidă cu grosimi variabile de 30 cm si 15 cm, dar și in anumite zone din gips carton antiumezeală pe structură metalică. 
· Realizarea unei invelitori, tip terasa necirculabilă, cu sistem de termo si hidroizolatie complet. Posibilitatea de iesire in exterior de la nivelul 3 al constructiei, pe terasa corpului A, care are un regim de inăltime P+2E. Acestă zonă a terasei existente se va reamenaja, refacânduse straturile de termoizolatie și hidroizolatie. 
· Proiectarea unui sistem de scurgere pluvială,prin interiorul clădirii propuse,  de pe terasa noului corp, la sistemul de canalizare  existent. 
· Se va realiza un trotuar pentru clădirea nouă, cu panta spre exterior, asigurânduse etanșeizarea între acest trotuar și soclul clădirii. În zona de legatură cu clădirile existente, se va reface trotuarul deteriorat in urma construcției noului corp. 
· Realizarea de accese din exterior, prin construirea unor trepte si rampe de access, dimensionate corespunzător funcțiunii propuse în zona parterului. 
· Planșeele noi propuse se vor realiza la aceeași cota cu cele din clădirile existente, astfel încât la fiecare etaj se va realiza o continuitate în traseul de circulații. 
· Pardoselile în noile spații se vor realiza din covor PVC in sălile de clase și holuri și din placări ceramice în zonele de băi și grupuri sanitare. 
Interventii la clădirile existente, corp A si corp B:
· Deschiderea unor goluri în pereții clădirilor existente,la fiecare nivel, în vederea comunicării cu noul corp ce se va construi. Demolarea unor pereti de compartimentare, în vederea reorganizarii unor spatii, precum si realizarea traseului ce va face legătura cu noul corp al școlii. 
· Schimbarea finisajelor interioare, în spațiile ce vor fi modificate sau modernizate. 
· Refacerea tencuielilor exterioare în zona de legătură cu noul corp. 
· Revopsirea exterioară a celor două corpuri de clădire existente, în totalitate cu o gama nouă de culori, propusă .
· Se va schimba tâmplăria interioară existentă în cele două clădiri, cu uși noi din MDF vopsit , cu structură interioară de tip figure .
· Distribuția agentului termic de la centrala existentă și până la clădirile existente în incintă se realizează momentan cu țeavă din oțel Dn100 montată în canale termice. Distribuția de la centrala termică propusă și până la consumatorii existenți se va realiza tot prin aceleași țevi montate în canalul termic. Singura modificare a instalației va fi montarea conductelor de distribuție de la centrala termicș propusș și până la canalul termic existent
· Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unui boiler cu serpentină având o capacitate de 200 L care va prepara apa caldă utilizată la toate lavoarele din grupurile sanitare. Boilerul se va monta în centrala termică propusă .
                                                  [image: image1.jpg]
Documentația prezintă realizarea instalațiilor electrice de curenți tari ,respectiv: 

· instalații de iluminat normal de interior

· instalații de iluminat de sigurantă de interior

· instalații de iluminat de siguranță de exterior (la iesirea din cladire)

· instalații de prize si forta

· instalații de paratrasnet si de curenți slabi: 

· instalații de detectie si avertizare la incendiu

· instalații de detecție si avertizare efracție

· instalații de control acces

· instalații de supraveghere video

· instalații de voce date (internet,retea,)

Parametri propuși 
· Categoria de importanță: 




C (normală)
· Clasa de importanță:





II
· Gradul de rezistență la foc




II
· Suprafață teren



CF 134279  = 7768.0 mp






CF 134525  = 2890.0 mp


· Suprafată construita incintă  




3818.0 mp.
· Suprafată construita corp A




1045.0 mp 
· Suprafată desfasurata corp A




3135.0 mp
Din care se reabilitează 





615 mp
· Regim de inaltime corp A




P+2E
· Suprafată construita corp B




725.0 mp
· Suprafată desfasurata corp B




2900.0 mp
· Din care se reabilitează





440 mp 
· Regim de inaltime corp B




P+3E
· Suprafată construita corp nou de legatură


210.0 mp
· Suprafată desfașurată corp nou de legatură 


840.0 mp
· Regim de inăltime corp nou de legatură


P+3E


· P.O.T. propus

= 




35.82 %
· C.U.T. propus

=




0.81
· Suprafață utilă totală   = 




701.79 mp
· Număr utilizatori total
=




201 persoane
· Numar copii
             =                                                    + 181 copii
Indicatori tehnici ai construcţiei propuse prin si extindere:

Funcțiuni propuse:

	Nr.
	Functiune
	Suprafata utila (mp)

	PARTER
	 
	 

	1
	Camera centrala termică
	27.69

	2
	Camera generator
	10.78

	3
	Camera pompe
	14.90

	4
	Depozit
	23.13

	5
	Depozit
	19.53

	6
	Magazie
	22.83

	7
	Hol
	14.34

	8
	Arhivă
	28.37

	9
	Depozit
	10.58

	ETAJ 1
	 
	 

	1
	Sală profesoarală
	36.76

	2
	Grup sanitar profesori femei
	2.76

	3
	Grup sanitar profesori bărbați
	2.81

	4
	Oficiu profesori
	14.34

	5
	Hol
	48.48

	6
	Sala de clasa
	72.24

	Etaj2
	 
	 

	1
	Sala de clasa
	58.32

	2
	Hol
	48.74

	3
	Sală de clasă
	71.48

	Etaj 3 
	
	


	1
	Sală festivă
	94.82

	2
	Sală expunere lucrări
	59.09

	3
	Hol grupuri sanitare
	2.83

	4
	Grup sanitar bărbati
	10.76

	5
	Grup sanitar femei
	6.21

	6
	Terasă circulabilă
	195.71

	
	Total mp utili

Terasă circulabilă 
	701.79     mp

195.71     mp

	
	
	


Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) 

Suprafața desfășurată propusă-840 mp corp nou construit + 1055mp spații reabilitate din corpuri existente A+B  =  1.895mp
INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Calcul preț / mp construit 


Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) → investiție de bază = valoare deviz / suprafață desfășurată propusă = 4.639.461 lei / 1895mp = 2.448.26 lei/mp
INVESTITIA TOTALA:

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) → investiție totală = valoare deviz / suprafața desfășurată propusă = 5.877.355 lei / 1895mp = 3.101,51 lei/mp

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) → C+M = valoare C+M/suprafața desfășurată propusă = 4.182.228 lei / 1895mp = 2.206,98 lei/mp 

Investita totala Cost/mp – 2.606,31 lei/mp 1.895mp → Scd= 4.938.959,20 lei        fara TVA.
Constructii+Instalatii Cost/mp- 1.854,60 lei/mp X 1.895 mp →Scd= 3.514.467 lei fara TVA. 

Număr de copii deserviți: 181
Număr de utilizatori direcți: 201

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru 
obiectivul “SF /DALI corp de legatura Sc. Gimnaziala Liviu Rebreanu”.
    Director executiv adjunct                                                                  Şef serviciu
         Lobonț Horațiu                                                                    Darabont L.Tamaș 
          Intocmit                                                                                               Aviz favorabil,
Ins.pp. Drăguț Călin                                                                  Directia Economică
                                                                                                 Director economic
                                                                                                   Ec.Ana Năznean
ROMÂNIA                                                                                                        Proiect  

JUDEŢUL MUREŞ


                                                    (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ 

                                                                                                           PRIMAR

                                                                                            Soós  Zoltán
                            H O T Ă R Â R E A     nr. ______

                         din _____________________ 2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul de investiţii

„SF /DALI corp de legatura Sc. Gimnaziala Liviu Rebreanu”

       Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Având în vedere :

 Referatul de aprobare nr._____________din ____________, iniţiat de Primarul Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Şcoli,  - Serviciul Investiţii, Reparaţii, Şcoli, Biserici şi Spitale, privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF /DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici. inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată pentru obiectivul  de investitii „SF /DALI corp de legatură Sc. Gimnazială Liviu Rebreanu” .

Ţinând cont de prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 art.44 din legea nr.273/2006 privind finantele publice locale  

Potrivit dispozitiilor art. 108 alin.1 lit.d) , din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureş,
În temeiul prevederilor  .129, alin.1, alin. 2  lit.”c” si d, respectiv alin.7 lit.a, lit.k, alin.9 lit.a, alin.10 lit.a, 133 alin.1, art.139 alin.1, art.196  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare
                                       H o t ă r ă ş t e :

  Art. 1.  Se aprobă, documentaţia tehnico-economică (fazaSF/ DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, conform anexei nr. 1, inclusiv anexa nr.2 privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată, pentru obiectivul „SF /DALI corp de legatura Sc. Gimnazială Liviu Rebreanu” 

  Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş,  Direcţia Economică şi Direcţia Şcoli prin Serviciul Investiţii, Reparaţii, Şcoli, Biserici şi Spitale.

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ şi ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate.


Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:



- Direcţiei Şcoli,



- Direcţiei Economice

                               Viză de legalitate

                Secretarul General al Municipiului Tîrgu Mureş

                    
    Soós Erika
Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art 129, art 139  OUG  nr.57/2019Codul administrativ
Anexa nr.1 la HCL nr.________ din  data ________________________
Principalii indicatori tehnico – economici

Ai investiției 
“SF /DALI corp de legatură Sc. Gimnaziala Liviu Rebreanu”
1.Indicatori valorici:

1.1   Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A.    Total:  5.877.355 lei;      
       din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 4.182.228 lei;          
1.2   Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)
INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Calcul preț / mp construit 

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) → investiție de baza = valoare deviz /suprafața desfășurată propusă = 4.639.461 lei / 1895 mp = 2.448.26 lei/mp

INVESTITIA TOTALĂ:


Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) → investiție totală = valoare deviz / suprafața desfășurată propusă = 5.877.355 lei / 1895mp = 3.101,51 lei/mp

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) → C+M = valoare C+M/suprafață desfășurată propusă = 4.182.228 lei / 1895mp = 2.206,98 lei/mp 

Investiția totală Cost/mp – 2.606,31 lei/mp 1.895mp → Scd= 4.938.959,20 lei       fară TVA.
Construcții+Instalații Cost/mp- 1.854,60 lei/mp X 1.895 mp →Scd= 3.514.467 lei fară TVA. 

1. Indicatori fizici:

1.1. Durata de implementare a proiectului: 12 luni din care 10 luni execuție.
1.2. Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție:  minim 2  ani

(ani de la data recepției la terminarea lucărilor)
1.3. Suprafețe imobil:
         Suprafața construită corp A




1045.0 mp 
         Suprafața desfășurată corp A



3135.0 mp
         Suprafața construită corp B




725.0 mp
         Suprafața desfășurată corp B



2900.0 mp
1.4. În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:
· Suprafața construită corp A




1045.0 mp 
· Suprafața desfașurată corp A




3135.0 mp
Din care se reabilitează 





615 mp
· Regim de inalțime corp A




P+2E
· Suprafață construită corp B




725.0 mp
· Suprafață desfasurată corp B




2900.0 mp
· Din care se reabilitează





440 mp 
· Regim de inălțime corp B




P+3E
· Suprafață construită corp nou de legătură


210.0 mp
· Suprafată desfăsurata corp nou de legătură 


840.0 mp
· Regim de inalțime corp nou de legatură


P+3E


· P.O.T. propus

= 




35.82 %
· C.U.T. propus

=




0.81
· Suprafața utilă totală   = 




701.79 mp
· Număr utilizatori total
=




201 persoane
· Număr copii
             =                                                    + 181 copii
2. Eșalonarea investiției – total INV

An I –  5.877.355 cu TVA.
                                                  Intocmit,





Ins.pp. Drăguț Călin
Anexa nr.2 la HCL nr.________ din  data ________________________

LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE:
· Se va construi un corp de legatură, cu regim de inăltime P+3E, pozitionat între cele două cladiri existente ale școlii, în vederea creării unei comunicări între toate spatiile școlii. 
· Corpul nou de legatură va avea o structură formată din planșee tip dală din beton armat cu stalpi și pereti din beton armat, cu dimensiuni de 30 x 180 cm, 30 x 50 cm, 40 x 40 cm. Peretii de inchidere spre exteriorul clădirii se vor realiza din caramidă, cu grosime de 30 cm, peste care se va monta un termosistem realizat din vată minerală bazaltică, cu rezistentă la compresiune min. 30 KPa și rezistentă la tractiune de min. 10 KPa. Peste vată  bazaltică se aplică armatură din plasă si tencuială decorativă. Pereții de compartimentare se vor realiza din caramidă cu grosimi variabile de 30 cm si 15 cm, dar și in anumite zone din gips carton antiumezeală pe structură metalică. 
· Realizarea unei invelitori, tip terasa necirculabilă, cu sistem de termo si hidroizolatie complet. Posibilitatea de iesire in exterior de la nivelul 3 al constructiei, pe terasa corpului A, care are un regim de inăltime P+2E. Acestă zonă a terasei existente se va reamenaja, refacânduse straturile de termoizolatie și hidroizolatie. 
· Proiectarea unui sistem de scurgere pluvială,prin interiorul clădirii propuse,  de pe terasa noului corp, la sistemul de canalizare  existent. 
· Se va realiza un trotuar pentru clădirea nouă, cu panta spre exterior, asigurânduse etanșeizarea între acest trotuar și soclul clădirii. În zona de legatură cu clădirile existente, se va reface trotuarul deteriorat in urma construcției noului corp. 
· Realizarea de accese din exterior, prin construirea unor trepte si rampe de access, dimensionate corespunzător funcțiunii propuse în zona parterului. 
· Planșeele noi propuse se vor realiza la aceeași cota cu cele din clădirile existente, astfel încât la fiecare etaj se va realiza o continuitate în traseul de circulații. 
· Pardoselile în noile spații se vor realiza din covor PVC in sălile de clase și holuri și din placări ceramice în zonele de băi și grupuri sanitare. 
Interventii la clădirile existente, corp A si corp B:
· Deschiderea unor goluri în pereții clădirilor existente,la fiecare nivel, în vederea comunicării cu noul corp ce se va construi. Demolarea unor pereti de compartimentare, în vederea reorganizarii unor spatii, precum si realizarea traseului ce va face legătura cu noul corp al școlii. 
· Schimbarea finisajelor interioare, în spațiile ce vor fi modificate sau modernizate. 
· Refacerea tencuielilor exterioare în zona de legătură cu noul corp. 
· Revopsirea exterioară a celor două corpuri de clădire existente, în totalitate cu o gama nouă de culori, propusă .
· Se va schimba tâmplăria interioară existentă în cele două clădiri, cu uși noi din MDF vopsit , cu structură interioară de tip figure .
· Distribuția agentului termic de la centrala existentă și până la clădirile existente în incintă se realizează momentan cu țeavă din oțel Dn100 montată în canale termice. Distribuția de la centrala termică propusă și până la consumatorii existenți se va realiza tot prin aceleași țevi montate în canalul termic. Singura modificare a instalației va fi montarea conductelor de distribuție de la centrala termicș propusș și până la canalul termic existent
· Prepararea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unui boiler cu serpentină având o capacitate de 200 L care va prepara apa caldă utilizată la toate lavoarele din grupurile sanitare. Boilerul se va monta în centrala termică propusă .
                  [image: image2.emf]
Documentația prezintă realizarea instalațiilor electrice de curenți tari ,respectiv: 

· instalații de iluminat normal de interior

· instalații de iluminat de sigurantă de interior

· instalații de iluminat de siguranță de exterior (la iesirea din cladire)

· instalații de prize si forta

· instalații de paratrasnet si de curenți slabi: 

· instalații de detectie si avertizare la incendiu

· instalații de detecție si avertizare efracție

· instalații de control acces

· instalații de supraveghere video

· instalații de voce date (internet,retea,)

Parametri propuși 
· Categoria de importanță: 




C (normală)
· Clasa de importanță:





II
· Gradul de rezistență la foc




II
· Suprafață teren



CF 134279  = 7768.0 mp






CF 134525  = 2890.0 mp


· Suprafată construita incintă  




3818.0 mp.
· Suprafată construită corp A




1045.0 mp 
· Suprafată desfasurata corp A




3135.0 mp
Din care se reabilitează 





615 mp
· Regim de inaltime corp A




P+2E
· Suprafată construită corp B




725.0 mp
· Suprafață desfasurată corp B




2900.0 mp
· Din care se reabilitează





440 mp 
· Regim de inălțime corp B




P+3E
· Suprafață construită corp nou de legatură


210.0 mp
· Suprafață desfăsurată corp nou de legatură 


840.0 mp
· Regim de inălțime corp nou de legatură


P+3E


· P.O.T. propus

= 




35.82 %
· C.U.T. propus

=




0.81
· Suprafața utilă totală     = 




701.79 mp
· Număr utilizatori total
=




201 persoane
· Numar copii
           =                                                    + 181 copii



                    Intocmit,





Ins.pp. Drăguț Călin
