# ROMÂNIA							         (nu produce efecte juridice)*

JUDEŢUL MUREŞ 							           Inițiator

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ				                      PRIMAR

DIRECȚIA TEHNICĂ						        Soós Zoltán

Nr. 31.453/882/27.04.2022

Referat de aprobare

privind completarea și modificarea art. 1 HCL nr. 268/26.08.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

“Modernizare strada Prutului”

Proiectul de față propune modernizarea străzii Prutului, care face parte din categoria a III – a străzi colectoare – străzi ce preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale, având 2 benzi de circulație.

Prin proiect se propune realizarea unei structuri semi-rigide compusă din mixturi asfaltice, pe o fundație de agregate naturale de carieră.

Indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare strada Prutului” au fost aprobați prin HCL nr. 343/19.12.2017, însă datorită aprobării OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare a fost necesară actualizarea acestora conform HCL nr. 268/26.08.2021.

Având în vedere că pentru această investiție au fost aprobati indicatorii tehnico-economici prin HCL nr. 268/26.08.2021, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureş și a documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiții  “Modernizare strada Prutului”. De asemenea, se propune modificarea Anexei nr. 2 Descrierea sumară a investitiei este prezentată referitoare la  suprafeța zonei verzi din   S=1.085 mp pentru corelarea cu articolul  1 Capacități (în unități fizice), cum este corect menționată.

Menționăm că proiectul se află în faza de precontractare. Pentru a putea fi aprobată spre contractare în  Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale nr. 12628, primită de la ADR Centru, se solicită transmiterea Hotărârii privind completarea și modificarea art. 1 HCL nr. 268/26.08.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare strada Prutului”. Materialul nu a putut fi finalizat înainte de data de 21.04.2022 din cauză că solicitările de modificare ale finanțatorului privind documentația tehnică, a necesitat un timp mai lung din partea proiectantului, aceste modificări fiind finalizate abia în data de 26.04.2022.

Potrivit prevederilor ghidului solicitantului, termenul limită pentru transmiterea tuturor documentelor este data de 06.05.2022. Având în vedere acest lucru propunem aprobarea în regim de urgență a materialului prezentat.

- Față de cele arătate mai sus, în conformitate cu prevederile Codului administrativ propunem inițierea în regim de urgență a unui proiect de hotărâre privind completarea și modificarea art. 1 HCL nr. 268/26.08.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare strada Prutului”.

Aviz favorabil 				          	        Aviz favorabil

Șef serviciu D.P.FI.R.U.R.P.L				     Director exec. adj.

Dana Ijac		                   	               ing.Popistan Dorin

Aviz favorabil,

Director executiv,DJCAAPL

Buculei Dianora-Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

ROMÂNIA                                                                                 		                   Proiect

JUDEŢUL MUREŞ			                                                                                                  (nu produce efecte juridice) *

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ

Inițiator												 PRIMAR

Soós Zoltán

H O T Ă R Â R E A     nr. ______

din _____________________ 2022

privind completarea și modificarea art. 1 HCL nr. 268/26.08.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

“Modernizare strada Prutului”

Consiliul Local al  Municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Având în vedere:

a)  referatul de aprobare nr. 31.453/882/27.04.2022 initiat de Primar prin Direcția Tehnică privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul ” Modernizare strada Prutului”

b) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

- art. 71 alin (1), (2) și art. 66 pct 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și ccompletările ulterioare

- Art. 44, alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Art.129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H o t ă r ă ş t e :

Art. I. Se aprobă completarea și modificarea art. 1 Hotărârii Consiliului local municipal nr. 268/26.08.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare strada Prutului” după cum urmează:

„ Art. 1 se completează și va avea următorul cuprins:

Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) și actualizarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul ”Modernizare strada Prutului”, aprobați prin H.C.L. nr. 343 din 19 decembrie 2017, în conformitate cu prevederile legale, după cum urmează:

Valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 2.848.001,70, din care C+M (lei cu TVA): 2.336.841,28 lei

Capacităţi: Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici:

Lungimea reală totală: L= 350 m (0,35 km);

Suprafața carosabilă: S= 2.210 mp;

Suprafața trotuarelor: S= 670 mp;

Suprafața pistelor de cicliști: S= 610 mp;

Suprafața zone verzi: S= 1.085 mp;

Lungime rigole carosabile L= 703 ml;

Lungime borduri stradale L= 605 ml;

Lungime elemente de rampă L= 174 ml;

Lungime borduri trotuare L= 1.335 ml;

Suprafața totală amprizei: S= 4.446 mp.

Devizul general actualizat este prezentat în Anexa nr. 1 iar Descrierea sumară a investitiei este prezentată în Anexa nr.2 modificată , anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268/26.08.2021 rămân neschimbate.

Art.III. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcția Tehnică.

Art. IV. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Tehnice.

Viză de legalitate

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureş

Bâta Anca Voichița

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Anexa nr. 	 la HCL nr. ..... din ...........................

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIŢIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECT

„MODERNIZARE STRADA PRUTULUI”

Proiectul de fata propune modernizarea strazii Prutului, inclusa in face parte din categoria a III – a străzi colectoare – străzi ce preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale, având 2 benzi de circulație

Suprafața ocupată de strada Prutului care urmează a fi modernizată, aparține domeniului public a Municipiul Tîrgu Mureș. Terenul se află în întregime în folosința domeniului public, ampriza străzii rămânând nemodificată în urma procesului de modernizare.

Sistemul rutier este alcătuit din beton asfaltic

Lungimea străzii studiate este de 350 m cu lățimea părții carosabile de 5 – 7 m.

Evacuarea apelor se realizează gravitațional pe suprafața carosabilă.

Circulația pietonală se desfășoară pe carosabil.

Prin proiect se propune realizarea unei structuri semi-rigide compusă din mixturi asfaltice, pe o fundație de agregate naturale de carieră.

Sistemul rutier

La alcătuirea sistemului rutier s-a ținut seama de concluziile și recomandările studiului geotehnic, de traficul actual și de necesitatea de a prelua solicitările traficului de perspectivă, rezultatele dimensionării structurii rutiere, precum și de tema de proiectare pusă la dispoziție de către beneficiar.

SISTEMUL RUTIER PROPUS PENTRU PARTEA CAROSABILĂ

Platforma străzii se va realiza cu lățimea de 6,00 m, lățimea părții carosabile este de 6,00 m, cu două benzi de circulație cu panta transversală a părții carosabile de 2,5% în formă de acoperiș. Delimitarea suprafeței carosabile se va realiza cu borduri prefabricate de beton cu dimensiunea de 15 cm x 25 cm x 100 cm așezate pe fundație de beton C16/20 de 15 x 30 cm. Pasul (înălțimea liberă) a bordurilor se va executa de 15 cm.

Scurgerea apelor meteorice se va realiza cu rigole carosabile de beton acoperite cu plăcuțe armate de beton armat. Rigolele se vor poziționa între suprafața carosabilă și borduri stradale

Lungimea străzii studiate este de 350 m (0,35 Km).

Suprafața carosabilă proiectată : 2.210 mp.

Lungimea bordurilor stradale 15 x 25 x 100 cm este de 605 ml.

Proces tehnologic:

- se execută o săpătură de aprox. 65 cm

- strat izolator și anticontaminant de nisip - 7 cm;

- strat de fundație din balast -30 cm;

- strat de balast stabilizat cu 6% ciment -23 cm;

- strat de legătură din mixtură asfaltică deschisă EB20 leg 50/70 - 8 cm;

- strat de mixtură asfaltică stabilizată BA16 rul 50/70 - 4 cm.

TROTUARE ȘI PISTE DE CICLIȘTI

Suprafața necesară acomodării trotuarelor și a pistelor de cicliști se va realiza pe amplasamentul adiacent suprafeței carosabile pe o lățime de 2,10, pe ambele părți a străzii. Trotuarul și pista de biciclete se vor demarca prin semnalizarea rutieră. Lățimea pistei de cicliști va fi de 1,10 m. Panta transversală se va realiza cu valoarea de 1,5%, într-o singură apă în direcția zonei verzi / a carosabilului. Delimitarea suprafeței trotuarelor/ pistelor de cicliști se va realiza cu borduri prefabricate de beton 10 x 15 x 100 cm în dreptul imobilelor.

Gabaritul piste de cicliști va asigura o înălțime liberă de trecere de 2,40 m.

Trotuarul se va realiza cu o lățime de 1,00 m cu panta transversală de 1,5%.

Suprafața trotuarelor: S= 670 mp;

Suprafața pistelor de cicliști: S= 610 mp;

Lungime borduri 10 x 15 x 100cm L= 1.335 ml;

Proces tehnologic:

- strat de fundație din balast -25 cm;

- strat de beton C25/30 -10 cm;

- strat de uzură de mixtură asfaltică BA8 - 3 cm.

ZONE VERZI

Între suprafața de trotuare/piste de cicliști și limită de proprietăți se va amenaja zonă verde prin menținerea spațiului existent. Arborii existenți se vor păstra pe cât posibil. Se vor planta arbori în număr de 40 bucăți.

Pe suprafața în jurul copacilor se va realiza gazonarea suprafeței.

Suprafața zonei verde se va proteja cu grilaj ecologic din material plastic.

Suprafața zonei verzi: S= 1.085 mp;

Numărul total de arbori plantați 40 buc.

AMENAJAREA INTERSECȚIILOR

Zona intersecțiilor de străzi și trecerile pentru pietoni se vor amenaja conform normativului NP051 – 2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

Pistele de cicliști vor fi marcate pe carosabil astfel se va asigura continuitatea lor.

SCURGEREA APELOR

Apele pluviale ce se adună pe carosabil și trotuare, pe timpul precipitațiilor, se vor evacua în prima instanță gravitațional, se colectează în rigole carosabile de beton C35/45 acoperite cu plăcuțe din beton dublu armat. Evacuarea apelor se va realiza în direcția străzii Dezrobirii, urmând a fi racordate la dispozitivele de scurgerea apelor pluviale.

Se vor executa rigole carosabile pe ambele părți a străzii, pe o lungime de 703 ml.

ACCESE LA PROPRIETĂȚI

Accesele la proprietăți se vor realiza cu elemente de rampă prefabricate de beton cu dimensiunea de 50 x 25 x 25 cm așezate pe fundație de beton C16/20. Racordul dintre borduri și elemente de rampă se vor realiza cu borduri de tip racord.

Se vor folosi elemente de rampă pentru accese 50 x 25 x 25 cm pe o lungime de 174 ml, adică 696 bucăți. Se vor amenaja 29 accese la proprietăți. Se vor monta elemente de racord în număr de 58 bucăți – 29 elemente de racord partea stângă respectiv 29 elemente de racord partea dreaptă.

DRUMURI LATERALE

Străzile laterale se vor amenaja cu același sistem rutier ca și strada modernizată pe o lungime de 15 m.

UTILITĂȚI

Nu vor fi afectate în timpul execuției lucrărilor de modernizare. Capacele de cămine existente se vor ridica la cota proiectată (linia roșie). Se vor ridica capace în număr de 9 bucăți.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Pe timpul execuției lucrărilor semnalizarea acestora se va face conform Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului - Ordin comun al Ministerului Transporturilor și al Ministerului de Interne nr. 411 / 1112 / 2000.

Semnalizarea lucrărilor de execuție reprezintă o sarcină a constructorului.

Recomandarea proiectantului este ca pe parcursul execuției lucrărilor circulația rutieră să fie deviată pe alte rute (dacă este posibil) . În această ipoteză se recomandă semnalizarea lucrărilor conform figurii G2 si G4 din Normele metodologice.

Indiferent de forma în care se prezintă, semnalizarea rutieră trebuie să furnizeze participanților la trafic indicațiile obligatorii necesare pentru a circula în siguranță pe drumul public. În acest scop este prevăzută semnalizare verticală (indicatoare de circulație) și semnalizare orizontală (marcaje rutiere).

Semnalizarea rutieră verticală se va executa conform SR 1848-1: 2011, SR 1848-2 : 2011.

Semnalizarea rutieră orizontală se va executa conform SR 1848-7 / 2004. Această semnalizare va cuprinde marcaj axial.

Semnalizarea rutiera pe orizontală se va executa cu marcaje termoplastice.

ILUMINAT PUBLIC

Instalația de iluminat public existenta pe strada Prutului este realizata cu corpuri de iluminat tip PVB, montate pe stalpii de beton ai retelei de distributie a energiei electrice existenta. Alimentarea cu energie electrica a acestora este realizata de pe firul de iluminat public al LEA JT existenta. Dispunerea corpurilor de iluminat este unilaterala cu un pas intre corpuri ce variază între 50 şi 70 m. In configuraţia actuală şi datorită faptului că majoritatea corpurilor de iluminat sunt învechite, iar in unele zone iluminatul rutier şi pietonal nu asigura nivelul corespunzător de iluminare impus prin normativele in vigoare se recomandă înlocuirea acestora prin montarea pe stâlpi nou proiectaţi de corpuri cu surse cu randament luminotehnic superior celor existente.

Pe strada Prutului, nu există infrastructură pentru pozarea subterană de F.O., aceasta împreună cu reţelele electrice fiind pozate aerian, pe stâlpi de beton pe ambele parti ale strazii. Configuraţia actuală nu mai permite modernizarea reţelelor existente şi în plus, numărul mare de fire existente pe stâlpi dăunează aspectului urban al municipiului Tg.Mureş.

Pentru realizarea instalatiei de iluminat public este necesar trecerea retelelor electrice de distributie in subterean, in acest sens se va contacta proprietarul acestora (SDEE Transilvania Sud) pentru sincronizarea lucrariilor de proiectare si executie pentru trecerea in subteran a acestora.

FIBRA OPTICA

Canalizatia pentru retele subterane de transfer de informatie se va realiza prin pozarea de tuburi PEHD Ø63mm în trotuare sau spaţii verzi, montarea de cămine de vizitare/tragere si cămine de branşament.

Tubulatura se va poza la o adâncime de 70-80cm în profil M in pat de nisip respectiv in profil T în zonele de acces sau subtraversare străzi conform planurilor de situaţie anexate.

Indicatori:

Valoarea totala a obiectivului de investitii: 2.848.001,70 lei (cu TVA)

din care C+M: 2.336.841,28 lei (cu TVA)

Durata de realizare a lucrărilor de execuție este de 3 luni.

Indicatori tehnici:

Lungimea reală totală: L= 350 m (0,35 km);

Suprafața carosabilă: S= 2.210 mp;

Suprafața trotuarelor: S= 670 mp;

Suprafața pistelor de cicliști: S= 610 mp;

Suprafața zone verzi: S= 1.085 mp;

Lungime rigole carosabile L= 703 ml;

Lungime borduri stradale L= 605 ml;

Lungime elemente de rampă L= 174 ml;

Lungime borduri trotuare L= 1.335 ml;

Suprafața totală amprizei: S= 4.446 mp.

SC MEDIA MARKETING SRL