Anexa nr. 1 la HCLM nr.

| Nr.crt | Denumire utilaj | Buc. | Nr. inventar | Denumire centrala termică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cazan de apa calda VIESSMAN Vitomax 300 P=2900 Kw | 1 | 24910 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 2. | Cazan de apa calda VIESSMAN Vitomax 300 P=2900 Kw | 1 | 24911 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 3. | Arzator BALTUR BGN390 LX si carcasa fonoabsorbanta | 1 | 24912 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 4. | Arzator BALTUR BGN390 LX si carcasa fonoabsorbanta | 1 | 24913 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 5. | Vas de expansiune inchis acc 500 litri | 1 | 24702 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 6. | Vas de expansiune inchis acc 500 litri | 1 | 24703 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 7. | Sistem dozare chimicale Eurowater | 1 | 24924 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 8. | Sistem dozare chimicale Eurowater | 1 | 24925 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 9. | Statie de dedurizare Duplex tip SMA-902-F-CSD | 1 | 24926 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 10. | Modul acc (2 buc. SCP, Instalatie aferenta) | 1 | 24699 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 11. | Schimbator de caldura SIGMA 96 SBL Q= 2900 Kw | 1 | 24914 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 12. | Schimbator de caldura SIGMA 96 SBL Q= 2900 Kw | 1 | 24915 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 13. | Vas acumulare acc 10000 l | 1 | 24700 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 14. | Vas acumulare acc 10000 l | 1 | 24701 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 15. | Filtru cu magnet EFG5 cu pompa de recirculatie GRUNDFOSS 50-120/2 | 1 | 24923 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 16. | Grup pompe recirculatie 3 buc. | 1 | 24706 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 17. | Pompa dubla agent primar DPL65/115-1,5/2 | 1 | 24704 | CT1 MUREȘENI |
| 18. | Pompa dubla circuit primar WILO DL200/240-15/4(cazan –BE) | 1 | 24918 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 19. | Pompa dubla circuit secundar WILO DL200/240-15/4(BE-SCP) | 1 | 24919 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 20. | Pompa dubla circulatie vase-SCP DPL 65/140-0.55/5 | 1 | 24705 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 21. | Pompa circulatie cazan WILO IL100/160-2.2/4 | 1 | 24916 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 22. | Pompa circulatie cazan WILO IL100/160-2.2/4 | 1 | 24917 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 23. | Statie de mentinere a presiunii-degazor tip EDER | 1 | 24920 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 24. | Statie de mentinere a presiunii-degazor tip EDER | 1 | 24921 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 25. | Butelie de egalizare | 1 | 24922 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 26. | Instalatii termice acc | 1 | 13545 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 27. | Tablou electric forta si automatizare primar | 1 | 13620 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 28. | Tablou electric pompa agent primar | 1 | 13621 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 29. | Tablou electric pompa agent secundar | 1 | 13622 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 30. | Tablou electric forta si automatizare secundar | 1 | 13623 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 31. | Tablou automatizare cazan | 1 | 13624 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 32. | Tablou automatizare cazan | 1 | 13625 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 33. | Instalatii termomecanice incalzire | 1 | 13626 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 34. | Instalatii automatizare | 1 | 13631 | CT5 TUDOR VLADIMIRESCU |
| 35. | Schimbator de caldura cu placi S43 SONDEX | 1 | 25133 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 36. | Schimbator de caldura cu placi S43 SONDEX | 1 | 25134 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 37. | Schimbator de caldura cu placi INOX P= 1500 kw | 1 | 24778 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 38. | Schimbator de caldura cu placi INOX P= 1500 kw | 1 | 24779 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 39. | Pompa primar tip GRUNDFOS 206.5mc/h h=5 m, TP 150-130/4 | 1 | 25147 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 40. | Pompa primar tip GRUNDFOS 206.5mc/h h=5 m, TP 150-130/4 | 1 | 25148 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 41. | Pompa primar tip GRUNDFOS 206.5mc/h h=5 m, TP 150-130/4 | 1 | 25149 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 42. | Pompa incalzire tip GRUNDFOS 310 mc/h H= 15 m TP150-220/4 | 1 | 25142 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 43. | Pompa incalzire tip GRUNDFOS 310 mc/h H= 15 m TP150-220/4 | 1 | 25143 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 44. | Pompa incalzire tip GRUNDFOS 310 mc/h H= 15 m TP150-220/4 | 1 | 25144 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 45. | Vas de expansiune cu membrane V= 700 litri | 1 | 24777 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 46. | Vas de expansiune inchis cu membrane AFE CE 750-750l | 1 | 25135 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 47. | Pompa centrifuga monoetajata tip WILO ILE 100/5-21-circuit ag imar Robinet cu trei cai echipat cu servomotor Dn 150circuitul1 preparare apa calda menajera | 1 | 24782 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 48. | Pompa centrifuga monoetajata tip WILO ILE 100/5-21-circuit ag sec | 1 | 24783 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 49. | Pompa primar tip GRUNDFOS 126mc/h H=18 m TP100-250/2 | 1 | 25150 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 50. | Pompa primar tip GRUNDFOS 126mc/h H=18 m TP100-250/2 | 1 | 25151 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 51. | Instalatii termice | 1 | 13694 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 52. | Instalatii electrice si automatizare | - | 13696 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 53. | Instalatii de automatizare | - | 13912 | CT 2 DAMBU PIETROS |
| 54. | Robinet cu trei cai echipat cu servomotor Dn 80 circuitul 2 preparare apa calda menajera | 1 | Ramas in curs de receptie | CT Săvinești nr. 16 |