## Nr. ________/_______ / DT_____________.

Aprobat,

VICEPRIMAR

György Alexandru

NOTĂ CONCEPTUALĂ

- Informaţii generale:

1.1.  Obiectivul de investiţii:  Elaborarea documentaţiei tehnice:

DALI și Avize pentru  ,,Modernizare str. Posada”.

1.2. Ordonator principal de credite: Municipiul Tîrgu Mureş.

1.3. Beneficiar: Municipiul Tîrgu Mureş.

2.  Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus:

2.1.  Prezentare:

a)  Deficienţe ale situaţiei actuale:

Strada Posada este amplasată într-o zonă rezidențială, în apropierea Platoului Cornești, în partea de est a municipiului Tg. Mureş, și face legătura dintre străzile Cornești și Subpădure. Pe acestă stradă se află  multe case de locuit(recent construite), implicit circulația auto, velo și pietonală este destul de intensă. Datorită lipsei lucrărilor de modernizare şi a creşterii nivelului traficului rutier, chiar după execuția lucrărilor de întreținere, platforma drumului prezintă gropi şi denivelări majore, făcând anevoioasă circulaţia rutieră. Nu sunt trotuare, piste de cicliști și nu este rezolvată scurgerea apelor pluviale.

b) Efecte pozitive preconizate:

Prin modernizarea străzii se vor ameliora deficienţele pentru traficul rutier şi pietonal, totodată se va ridica gradul de eficienţă şi de atracţie a zonei, respectiv se va diminua simţitor degradarea locuinţelor învecinate.

- Impact negativ previzionat:

Rămâne circulatia rutieră și pieonală greoaie şi fără trotuare amenajate, va creşte numărul accidentelor de circulaţie, vor fi  afectate negativ acţiunile de intervenţii de urgenţă (salvare, pompieri, poliţie, etc.) în zonă, deasemenea ne vom confrunta cu reclamații continue din partea locuitorilor.

2.2. Obiective similare:

În ultimii ani au fost modernizate mai multe străzi (prin PIDU și buget local) în zonă, cum ar fi străzile Negoiului, Subpădure, Sf. Ioan , în urma acestor lucrări  înbunătăţindu-se simţitor fluiditatea şi siguranţa circulaţiei rutiere, semnalele primite de la participanţii în trafic și locuitori fiind pozitive.

- Estimarea suportabilităţii investiţiei:

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții: 1.800.000,00 lei, cu TVA inclus.

3.2.Estimare cheltuieli:, DALI și avize:  80.000,00 lei, cu TVA inclus.

3.3. Surese pentru finanţarea cheltuielilor : Buget local.

- Informaţii privind regimul juridic:

Strada Posada este în proprietatea mun. Tg. Mureş, înscris în CF nr. 129309, 140408 și 140368.

- Particularităţi ale amplasamentului:

  - Descriere succintă:

Strada are o lungime de 850 m, partea carosabilă o lăţime de 4-6 m, fără trotuare, scurgerea apelor pluviale fiind asigurată parțial prin șanțuri laterale colmatate .Traficul rutier,  pietonal și ciclo se desfăşoară pe platforma balastată a drumului.

b) Nivel de echipare tehnico-edilitară:

În zona propusă există reţele de apă şi canalizare menajeră, electrice (LEA), şi de gaze.

c) Reglementări urbanistice(PUG, PUZ, RLU): Nu e cazul.

d) În zonă nu există monumente istorice, nici zone protejate.

- Descrierea obiectivului de investiţii propus:

Lățimea carosabilului va fi constantă pe tronsoane, iar acolo unde spațiul nu permite realizarea a două benzi de circulație  vor fi prevăzute spatii de retragere din loc în loc, amplasate la distanțe conforme cu legislația în vigoare; spațiul care rezultă în plus va fi utilizat ca spațiu verde, se va delimita clar spațiul destinat pietonilor.

Pentru realizarea lucrării se vor dimensiona partea carosabilă,      trotuarele, şi pistă de biciclete(unde permite amplasamentul, respectându-se normativele în vigoare.

- se vor amenaja accesele la proprietăţi(la cota existentă) şi în dreptul acestora se vor monta borduri teşite;

- nu se acceptă trotuare denivelate;

- se va amenaja sistemul  pentru colectarea apelor pluviale;

- se vor amenaja racordul stradal conform normativelor în vigoare;

- toate capacele de cămin fără placă vor fi schimbate cu capace cu placă;

- se va întocmi plan de semnalizare verticală cu montare de semne de circulaţie  noi;

-   marcajul orizontal se va realiza prin aplicarea de benzi termoplastice, care să        prezinte retroreflexie foarte bună şi valori ridicate ale rezistenţei la derapaj.

-  vor fi prevăzute treceri de pietoni (dacă este cazul) confom normelor în vigoare, se va asigura acces pentru handicapaţi. Dacă/unde se consideră necesare, vor fi prevăzute garduri de protecţie.

-  se va prevede construcţia de reţele de iluminat public şi canalizaţii de tubulaturi pentru fibre optice, după documentații avizate de Biroul Energetic din cadrul Direcţiei Tehnice, cu următoarele caracteristici tehnice:

- pentru Iluminat Public:

- stâlpi metalici poligonali cu uşă de vizitare, cu înălţimea şi pasul calculat conform SR 13433;

- alimentare subterană;

- corpuri de iluminat de tip LED, cu caracteristici aprobate de Biroul Energetic;

- integrare în sistemul de iluminat al mun. Tg. Mureş;

- pentru Canlizaţii pentru Fibre Optice:

- traseul canalizaţiei pentru reţelele de transmitere de informaţii să se suprapună cu traseul reţelei electrice de iluminat public sau de distribuţie;

- adîncimea de pozare a tublaturii: 70-80 cm;

- căminele de vizitare/tragere se vor amplasa pe tronsoanele de tubulatură mai mari de 75 m sau la bifurcaţii de reţea;

- căminele de branşament vor fi amplasate în dreptul fiecărui obiectiv;

- tubulatură (locală) pentru reţelele de transmitere de infomaţii (FO)-4xΦ63 mm PE, din care două tuburi cu intrare-ieşire în cămine de vizitare/tragere şi două tuburi cu intrare-ieşire în căminele de branşament;

- tubulatură (de racordare): 1xΦ40 mm PE – va lega căminele de branşament de obiectivele existente, respectiv la tubulatura interioară pentru curenţi slabi ai obiectivului;

- tubulatură (de integrare) pentru fibrele optice: 2x Φ63 mm PE, care va prelua fibrele optice din străzile adiacente şi le va conduce în căminele de vizitare. Coborârea de pe stâlpi se va realiza pe o porţiune de 2 m de la nivelul solului prin tubulatură,ca şi protecţie împotriva actelor de vandalism;

-   pentru tronsoanele cu linii electrice aeriene(LEA), deţinute de SC Electrica Distribuţie Transilvania Sud SA, se va contacta distribuitorul de energie electrică, pentru sincronizarea lucrărilor de proiectare-execuţie pentru trecerea în subteran a reţelelor, conform HG 490 privind completarea Regulamenului general de urbanism;

-   eventualele modificări vor fi discutate şi acceptate de beneficiar.

7. Justificarea necesităţii elaborării:

DALI și avizele sunt necesare în vederea intocmirii proiectului tehnic de execuţie şi cuprinderii cheltuielilor în bugetul local al municipiului.

Director executiv adjunct,

Ing. Popistan Dorin

Î/R: Szabo L. Insp. CICDS, 1.ex.

# Text boxes

## ROMÂNIA

## JUDEŢUL MUREŞ

## MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ,

## Tel: 0265-268330; Fax: 0265-266963;  E-mail: primaria@tirgumures; www.tirgumures.ro

## DIRECŢIA TEHNICĂ

COMPARTIMENTUL INVESTIŢII CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI STRĂZI