SCENARIUL NR. 2

Anexa nr. 2

Principalii indicatori tehnico – economici

ai investiției “ Construire hală comercială cu anexele aferente, împrejmuire, amenajări accese, amenajare exterioară în Piața Armatei, str. Armatei, nr. 1/A, din Municipiul Târgu Mureș “

1.Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A.

Total:  88,832,565.63 lei;

din care: construcții – montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 62,923,025.17 lei;

1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA TOTALĂ (inclusiv proiectare, asistență tehnică, taxe, diverse și neprevazute, etc.):

Investiție totală = 7,019.70 lei/mp fara TVA

C+M =  4,961.42 lei/mp fara TVA

1.3 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investiție de bază (cap. 4) = 5,170.73 mp fara TVA;

Constructii+Instalatii (cap. 4.1) = 4,869.16 lei fara TVA.

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului: 36 luni

  - Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 5 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucărilor)

  - Suprafețe imobil:

PIAȚA ARMATEI:

Dimensiuni maxime:

Clădire 103,75/27,16 + Anexe

Clădire cu zone exterioare acoperită 115,75/33,16

Regimul de înălțime: S+P+1E

Arie construită: 3152,04 m2 + Aria desfășurată 5952,53 m2 include zonele acoperire exterioară și anexele

Arie utilă: clădire 4990,04 +Anexe 80,50 = Total : 5070,54

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

- Categoria de importanță: 			                 C (normală)

- Clasa de importanță:						II

- Gradul de rezistență la foc					II

- Suprafață teren		 					7461 m2

- Arie  construită totală 				                  3022,04 m2

- Arie desfășurată totală 			                           10.657,53 m2

- Arie utilă totală						       9461,04  m2

- Regimul de înălțime   			                           S+P+1E

- P.O.T.							                     42,24 %

- C.U.T. 							           0,80

- Eșalonarea investiției – total INV

Anul I –                 29.610.885,5 lei, T.V.A. inclus

Anul II  -               29.610.885,5 lei, T.V.A. inclus

Anul III -               29.610.885,5lei, T.V.A. inclus

PROIECTANT

S.C. Arh. Zolcsak S.R.L.