SCENARIUL NR. 1

Anexa nr. 1

Principalii indicatori tehnico – economici

ai investiției “ Construire hală comercială cu anexele aferente, împrejmuire, amenajări accese, amenajare exterioară în Piața Armatei, str. Armatei, nr. 1/A, din Municipiul Târgu Mureș “

- Indicatori valorici:

1.1 Valoarea totală a investitiei, fără T.V.A. 63.264.859,87 lei

Total:  75.117.396,33lei;

din care: construcții – montaj (C+M), fără T.V.A. 44.068.059,58 lei, inclusiv T.V.A.: 52.440.990,89 lei;

1.2 Suprafața desfășurată construcție : 5952,53 m²

C+M =  7403,86 lei/mp fara TVA/C+M = 8809,87 lei/mp cu T.V.A.

Notă : Calcule C+M conform H.G. nr. 907 din 2016

1.3 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată) – INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investiție de bază (cap. 4) = 7777,99 mp fara TVA;

Constructii+Instalatii (cap. 4.1) = 7238,08 lei fara TVA.

- Indicatori fizici:

  - Durata de implementare a proiectului: 36 luni

  - Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: 5 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucărilor)

  - Suprafețe imobil:

PIAȚA ARMATEI:

Dimensiuni maxime:

Clădire 103,75/27,16 + Anexe

Clădire cu zone exterioare acoperită 115,75/33,16

Regimul de înălțime: P+E

Arie construită: 3152,04 m2 + Aria desfășurată 5952,53 m2 include zonele acoperire exterioară și anexele

Arie utilă: clădire 4990,04 +Anexe 80,50 = Total : 5070,54

  - În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

- Categoria de importanță: 			                 C (normală)

- Clasa de importanță:						II

- Gradul de rezistență la foc					II

- Suprafață teren		 					7461 m2

- Arie  construită totală 				                  3152,04 m2

- Arie desfășurată totală 			                            5952,53 m2

- Arie utilă totală						       5070,54  m2

- Regimul de înălțime   			                                    P+E

- P.O.T.							                     42,24 %

- C.U.T. 							           0,80

- Eșalonarea investiției – total INV

Anul I –                 25.039.132,11 lei, T.V.A. inclus

Anul II  -               25.039.132,11 lei, T.V.A. inclus

Anul III -               25.039.132,11 lei, T.V.A. inclus

PROIECTANT

S.C. Arh. Zolcsak S.R.L.