| S.C. „Proiect” S.R.L. |  |  | Proiect nr. 6533.0/2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Târgu MureS |  | Faza PUZ Locuinta individuala D+P+M Loc.Tg.Mures Str.Bogdan Petriceicu Hasdeu nr.50 jud.MURES |  |

MEMORIU GENERAL

1. ÎNTRODUCERE

1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei

- Denumirea lucrării: 	Plan Urbanistic zonal 
					Locuinta individuala D+P+M

- Beneficiar:                    Trella Varhelyi Tamas

- Proiectant:		S.C. „Proiect” S.R.L.

- Data elaborării.		trimestrul II. 2009

1.2. Obiectul lucrării

Terenul ce face obiectul acestui studiu este situat în partea de nord-vest a municipiului  în vecinătatea  funcţiunilor majore de locuire,zona fiind amplasata la sud de cartierul Ady Endre.

Studiul se încadrează în rezolvarea de ansamblu a zonei propusă prin Planul Urbanistic General  şi detaliază o porţiune aferentă străzii N. Balcescu si B.P. Hasdeu pentru care există suficiente elemente de identificare .In PUG zona este identificata ca zona LL subzona locuintelor individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizari prestabilite.

In acelaşi timp, porţiunea detailată trebuie considerată în contextul mai larg al rezolvării funcţiunilor şi circulaţiei în întreaga zonă.

Principalele grupări funcţionale ce delimitează amplasamentul, spre vest unitatea militara iar in nord, est si sud locuinte.

În studiile precedente de urbanism (Planul Urbanistic General şi în alte studii desfăşurate concomitent) s-a stabilit pentru această zonă utilizările de mai sus admise.

Circulatia carosabila generala este asigurata de pe str.N. Balcescu.

Circulaţia pietonală este rezolvată pe trotuare în lungul strazii ce deserveste zonele din vecinatate.

Parcelele cuprinse în zonă sunt proprietăţi particulare ale persoanelor fizice.

Conform avizelor obţinute de la furnizorii de utilităţi în zonă sunt reţele tehnico-edilitare de gaz,  electricitate, apa si canalizare.

Baza topografică sc.1:1000 s-a obţinut de la beneficiar şi este reralizată prin măsurători realizate pentru identificare, vizate de Oficiu Judeţean de Cadastru.

2. INCADRAREA ÎN LOCALITATE

2.1. Concluzii din documentaţiile deja elaborate

In cadrul Planului Urbanistic General aflat in vigoare la data intocmirii documentatiei si care urmeaza a fi reactualizat, a studiilor succesive acestuia s-a stabilit pentru aceasta zonă un caracter de teren intravilan rezervat functiunii de locuire.

Din regulamentul de construire ce se va elabora  odată cu întocmirea PUZ,  rezulta condiţiile de rezolvare a parcelarului de ocupare a terenului, volumetriei, invelitorii şi ale plasticii arhitecturale pentru obiectele ce vor mobila zona studiată.

Terenul în studiu precum si conditiile de tema stabilite cu beneficiarul necesita  o marire a procentului de ocupare a terenului in raport cu cel prevazut in PUG.

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ

Terenul studiat reprezinta o zona decupata de reteaua stradala existent si este delimitat spre vest unitatea militara iar in nord, est si sud de alte locuinte, despartite de terenul studiat prin strazi de acces.

3.1. Regimul juridic al terenului este specificat în planşa şi cuprinde  terenuri proprietate privată ale unor persoane fizice şi juridice delimitate de alte terenuri particulare şi terenuri aparţinând domeniului public.

Teritoriul studiat are o suprafaţă de  cca. 6687mp.

3.2. Analiza geotehnică

Pentru determinarea condiţiilor de construire se vor întocmi studii geotehnice pentru parcela construibilă, executându-se foraje şi stabilindu-se nivelul hidrostatic al apelor subterane.

Analiza caracteristicilor geotehnice ale terenului din zonă, întocmită pentru inventarierea condiţiilor de fundare, în cadrul studiului geotehnic zonal întocmit, arată o structură a straturilor alcătuită din roci de origine aluvionara aflate in partea superioara a terenului cu granulatie fina, trecand spre adancime in roci grosiere :

F1

- Umplutura de pamant negru cu moloz 0,50m adancime

- Sol vegetal negru 1,40 adancime

- Argila prafoasa cafenie – inchisa plastic consistenta, cu pietris 2,40 adancime

- Pietris – bolovanis cu nisip prafos 4,00 adancime

Această analiză amplasează porţiunea studiată în zonă - zona construibilă cu măsuri de canalizare la suprafaţa apei meteorice fără probleme speciale.

Nivelul hidrostatic este variabil apa nefiind agresivă faţă de betoane.

Planul Urbanistic Zonal propune o mobilarea lotului  cu o clădire de anvergură medie, în funcţie de mărimea programului  funcţional.

3.3. Analiza fondului construit existent

Microzona de referinţă are o parcelare iniţială relativ regulată ca forma şi dimensiuni.

Imaginea globală o reprezintă aceea de teren predominant construit (grădini, terenuri împrejmuite). Construcţiile existente alcătuiesc în majoritate frontul strazii N. Balcescu respectiv a strazii B.P. Hasdeu şi sunt parter sau P+M, în general în stare bună sau mediocră situate adiacent  perimetrului zonei studiate.

3.4. Căi de comunicaţie

Circulaţia carosabilă este mai intensa pe strada N.Balcescu

Străzile de acces desprinse din acest drum sunt străzi relativ lungi şi cu profile adecvate unui trafic de intensitate medie. Intersecţiile sunt în general rezolvate.

Pentru viabilizarea parceleli propusa a fi mobilata este necesară crearea unui acces semicarosabil cu gabarit adecvat fără afectarea majoră a suprafetei verzi a parcelei  în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

3.5. Echiparea edilitară

Zona beneficiază de o echipare tehnico-edilitară buna. Există reţele de gaz şi electricitate, apa si canalizare in sistem separativ.

Studiul de echipare a cladirii cu utilităţi va cuprinde posibilitatea bransarii acesteia la reţelele de canalizare si apa în funcţie de strategia de dezvoltare adoptată de gestionarii acestora, de asemenea bransarea la reţelele electrice şi de gaz de joasă presiune.

4. 	PROPUNERI

4.1. 	Elemente de temă

Prevederile studiului propun mobilarea unei  parcele de pe care s-a desfiintat o cladire existent si pe care nu mai  există nici o clădire, astfel încât să rezulte posibilitatea amplasării pe acest  lot a unei clădiri de locuit individuale cu demisol, parter si mansarda.

4.2. 	Descrierea soluţiei

Soluţia propusă prevede o casa unifamiliala cu regim de inaltime D+P+m, cu respectarea prevederilor Regulamentului General de Urbanism (HG nr.525/27.06.1996) privind amplasarea construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul localităţii,

4.3. Organizarea circulaţiei

Accesul auto se va realize de pe strada N. Balcescu iar accesul pietonal de pe strada B.P.Hasdeu neperturband circulatia existenta.

Data fiind pozitia de colt a parcelei  s-a ales varianta creării unei alei semicarosabile pentru accesul la garajul situat  la demisol.

Parcela propusa a fi mobilata se înscrie în condiţiile de construibilitate stabilite prin RGU, terenul fiind valoros şi studiul geologic evidenţiind că este o zonă stabilă din punct de vedere geomorfologic, s-a propus stabilirea suprafeţei clădirilor nou construite, cu depasirea cu cca. 30% a condiţiilor maxime de ocupare prevăzute prin PUG Tg.- Mures (POT max. 40%, CUT max. 0,6; hmax la cornişă 5,0 m, hmax. la coamă 8 m).

Aceasta depasire se justifica prin analiza gradului de ocupare al celorlalte parcele mobilate in zona studiata.Din 17 parcele studiate( mobilate cu cladiri de locuit ) la peste 50% dintre acestea POT-ul este mai mare de 30%.

4.4. Regimul juridic, circulaţia terenurilor

Regimul juridic existent al terenurilor ce fac obiectul studiului este   alcătuit din terenuri aparţinând în proprietate privată, persoanelor fizice sau juridice, terenurile aparţinând domeniului public fiind în zona drumurilor existente.

Pentru zona în cauză construirea în viitor a unor immobile pe parcelele libere  precum şi a bransamentelor de echipare tehnico-edilitară (după obţinerea avizelor de la organele interesate şi efectuarea de studii de specialitate pentru echipare) nu va necesita efectuarea unor schimburi de terenuri (transfer din domeniul privat în cel public prin schimb sau despăgubire) pentru asigurarea gabaritului necesar al acestora.

4.5. Regimul de aliniere

Aliniamentul clădirilor în acest context nu reprezintă un element urbanistic determinant;parcela fiind de colt si trebuind sa aiba perspective interesante din ambele directii de acces, se impun distanţe de protecţie pentru evitarea poluarii aerului şi a poluării fonice. Regimul de construibilitate stabilit prin PUZ, conserva aspectul general al zonei, propunând o construcţie dezvoltată în adâncimea lotului cu retragere de cca 5 m de la aliniamentul drumurilor de acces.

Date fiind elementele definitorii ale cadrului natural precum şi dorinţa de a prezerva ambianţa preponderent naturală, s-a conservat un front discontinuu cu spaţii neconstruite majoritare în raport cu cele construite, constanta reflectată şi în indicatorii de ocupare a terenurilor POT, CUT.

4.6. Regimul de înălţime

Înălţimea la cornişă propusă de 5,0 m, pentru funcţiunea de  locuire se situează la înălţimea medie a clădirilor situate în vecinătate de zona studiată şi asigură o folosire raţională a unui teren relativ valoros lăsând loc relaţiilor vizuale şi unei însoriri optime în contextul în care zona beneficiază de un POT limitat la 40%.

4.7. Modul de utilizare a terenului

Din punct de vedere al ocupării terenului se propune un POT de  40% şi cu un CUT de 0,6, propunerea se înscrie în cote rezonabile din punct de vedere al conservării caracterului zonei.

4.8. Plantaţii

S-au propus plantatii ornamentale pe toata suprafata parcelei exceptind zonele de acces semicarosabil si pietonal.

4.9. Echiparea edilitară

Clădirea va beneficia de racorduri şi branşamente individuale de alimentare cu apă, la reţeaua de apa şi la cea de canalizare în condiţiile stabilite de gestionarul de reţea RA Aquaserv Târgu Mureş. În funcţie de avizele primite şi de strategia gestionarilor de reţele se va adopta soluţia optimă. Curentul electric şi gazul se vor obţine din racorduri la reţelele extinse, realizate conform prescripţiilor tehnice al proprietarilor şi gestionarilor de reţele.

4.10. Bilanţ teritorial

4.10.1. Zonificarea funcţională

|  | Teritoriul aferent | Existent | Existent | Propus | Propus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mp. | % | mp. | % |
|  | Locuinţe individuale şi funcţ. complementare compatibile | 45,00 | 12,75 | 138,00 | 39,09 |
|  | Spaţii verzi amenajate | 150,00 | 42,50 | 128,00 | 36,27 |
|  | Spaţii pietonale | 25,00 | 7,10 | 50,00 | 14,16 |
|  | Circulaţii carosabile, parcaje | - | - | 30,00 | 8,50 |
|  | Alte zone teren neconstruit | 133,00 | 37,75 | 7,00 | 1,98 |
|  | TOTAL GENERAL | 353,00 | 100 | 353,00 | 100 |

5. CONCLUZII

Evoluţia urbană a zonelor rezidenţial în cadrul  municipiului Târgu Mureş, reprezintă un proces continuu, acest proces necesitând studii preliminare de corelare şi configurare în timp pe măsura solicitărilor de construire precum şi un control flexibil cu mijloace juridice, tehnice şi de monitorizare.

Intocmit

arh. Raus Adriana

s.c.  proiect  S.R.L.

tÂRgU mures

PLAN URBANISTIC ZONAL

LOCUInta individuala

d+ P+M LOC. tg.-mures

str. bogdan petriceicu hasdeu nr. 50  JUD.MURES
Proiect nr.6533.0/2009