SC  VIA  MODUL  SRL                                                                              pr nr 779/2018

TG  MURES                                                                                                faza  PUZ

ANEXA

REGLEMENTARE  ZONA  FUNCTIONALA  ,LOTIZARE  TEREN   si

STABILIRE  REGLEMENTARI  PENTRU  CONSTRUIRE  ANSAMBLU

DE  LOCUINTE  UNIFAMILIALE

str  Cotitura  de  Jos  fn Tg  Mures

Beneficiari                                       PUSCAS  RAUL  SEBSATIAN  si  ALTII

PREVEDERI  PUZ  UNIRII  TG  MURES

-UTR  CCIz   -Subzona  centrelor  de  cartier  in  zonele  de  extindere

-regim  de  construire-  constructii  amplasate  izolat  si  cuplat  in  teritoriu

-functiuni  predominante  -zona  de dotari  de  cartier  ,dotari  publice  ,locuinte  colective  cu  inaltime  medie  si   inalte ,  locuinte  individuale

-s  teren   500mp   latime  front  la  strada  15,0m

-condtructii  cuplate  latime  front  la  strada  18,0m

-retragerea  minima  fata  de  aliniament  5,0m

-retrageri  minime  fata  de  limita  laterala  stanga  3,0m  si  fata  de  dreapta  3,0m

-retagere  minima  fata  de limita  posterioara  5,0m

INDICI  URBANISTICI

-POT max=80%  -CUTmax=P+3 +4  =2,0

PREVEDERI  PUZ   propus

-UTR  L2cz  -Locuinte  individuale  si  colective  mici  cu 1,2  niveluri  retrase  de la  aliniament , cu  regim  de  construire   individual, continuu sau  grupat  situate  in  noile  extinderi

-regim  de  construire-  case  de  locuit  amplasate  insiruite, cuplate  sau  izolate in   teritoriu

-functiuni  predominante  -zona  locuinte  individuale  si  cuplate  cu  dotari  complementare

-s  teren  locuinta  individuala  500mp ; latime  front  la  strada  15,0m

-s  teren  locuinte  cuplate  241,mp,240mp,252mp,253mp  ;  latime  front la  strada 19,0m

-Hmax  la  cornisa  =10,0m

-retragerea  minima  fata  de  aliniament  -4,0m

-retrageri  minime  fata  de  limitele  laterale –3.0m

-retageri  minime  fata  de limita  posterioara -5,0m

-derogare  de  la  S=250mp  la  S=240mp ,241mp

-derogare  de  la  latime  lot  de la  24,0m la  19,0m

INDICI  URBANISTICI  PROPUSI

-POTmax=35%   -CUTmax=0,6  P+1; 0,9 P+2

Terenul  pe  care  s-a  propus  aceasta  cladire  este  intravilan  si  indicatorii        propusi  sunt  urmatoarii  :

Suprafata  teritoriului  studiat                                                     12164mp

Teren   aferent  locuintelor  existente                                          5058mp

Teren  arabil                                                                                4986mp

(din  care  aferent  zonei  de  locuit

ce  se  va  reglementa -1811mp )

Circulatii   exterioare                                                                   2120mp

ECHIPAREA  TEHNICO  EDILITARA

-apa  potabila  este  asigurata  de  la  reteaua  stradala

-energia  electrica  este  asigurata  din  reteaua  electrica  limitrofa  prin  racordare  cu  LES

-gazul  metan  este  asigurat  din  reteaua  existenta

-canalizarea  menajera  se  va  rezolva  prin   racordarea  la  reteaua  de  canalizare  a  localitatii

CIRCULATII  si  ACCESE

Accesul  auto  este  asigurat  din  str  Cotitura  de  Jos ,strada  cu  un  prospect  actual  de  cca  6,0m. Pentru  alinierea  la  latimea  de  7,0m  a  prospectului  strazii in  partea  de  sud  este  necesara  trecerea  in  domeniul  primariei  a  unei  fasii  de  1,0m –respectiv  20,0m

Accesul  este  asigurat  din  str  Cotitura  de  Jos   cu   un  drum  interior  de  servitute   lat  de  4,0m  si  lung  de  66,0m  ,cu  loc  de  intoarcere  la  capat  .In  incinta  sunt   asigurate  cate o  parcare  si  un  acces  pietonal

Tg  Mures                                                                                                      Intocmit

Tr  IV 2018                                                                          arh.  M  Dragota