SC  VIA  MODUL  SRL                                                                              pr nr 781/2018

TG  MURES                                                                                                faza  PUD

ANEXA

STABILIRE  REGLEMENTARI  URBANISTICE  IN  VEDEREA

CONSTRUIRII  A  DOUA  CASE  DE  LOCUIT

Str  Eden nr 30  Tg  Mures

TRIF  VIOREL  si  DANIELA   NICOLETA

PREVEDERI  PUZ UNIRII  TG  MURES

-UTR  L2cz   Subzona  locuintelor  individuale  si  colective mici  cu  P+1-2 niveluri  retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire   discontinuu  ,cu  regim  de construire individuale  ,continuuu, grupat  situate  in  zone  de  extindere

-regim  de  construire  - izolat  in  teritoriu

-functiune  predominanta  - zona  de  locuit

-latime  front  stradal  14,0m    Hmax=10,0m

-POTmax=35%  -CUTmax=0,6  P+1 0,9 P+2

-retragerea  minima  fata  de  aliniament  5,0m

-retrageri  minime  fata  de  limita  laterala  stanga  3,0m  si  fata  de  dreapta  3,0m

-retagere  minima  fata  de limita  posterioara  5,0m

PREVEDERI  PUD  propus

-UTR  L2cz   Subzona  locuintelor  individuale  si  colective mici  cu  P+1-2 niveluri  retrase  de  la  aliniament  cu  regim  de  construire   discontinuu  ,cu  regim  de construire individuale  ,continuuu, grupat  situate  in  zone  de  extindere

-regim  de  construire  - izolat  in  teritoriu

-functiune  predominanta  - zona  de  locuit

-latime  front  stradal  14,0m    Hmax=10,0m

-POTmax=35%   -CUTmax=0,6  P+1 0,9 P+2

-retragerea  minima  fata  de  aliniament  5,0m

-retrageri  minime  fata  de  limita  laterala  stanga  3,0m  si  fata  de  dreapta  3,0m

-retagere  minima  fata  de limita  posterioara  5,0m

CIRCULATII  si  ACCESE

Accesul  major  este  asigurat  din  str  Eden  si  cu  o  strada  privata  locala  cu  un  prospect  existent  de   8,0m  si  lunga  de  175,0m .  S-a  asigurat  un  loc  de  intoarcere  in   capatul  strazii ,pe viitoare  strada  din  capat    .  In   interiorul  incintei  sunt   asigurate   parcari  duble  la  fiecare  dintre  cele  trei  case  de  locuit  .

Conturarea  finala  a  profilului  strazii  se  va  putea  face  atunci  cand  si  frontul  stang  al  strazii  se  va  edifica

ECHIPAREA  TEHNICO  EDILITARA

-apa  potabila  este  asigurata  din  reteaua  orasaneasca  pe  toata  str  Eden

-energia  electrica  este  asigurata din  reteua  electrica  existenta

-gazul  metan  este  asigurat  din  reteaua   existenta

-canalizarea  menajera  se  va  rezolva  cu  racordare  la  reteaua  orasaneasca

Tg  Mures                                                                                                      Intocmit

Tr II  2019                                                                                                arh.  M  Dragota